## DG（清单01）单位工程量清单报价汇总表
工程量清单报价汇总表
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额:(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF
2.2 | 其他措施费 | QTCSF
3 | 其他项目 | QTXMHJ
3.1 | 暂列金额 | ZLJE
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF
编制人： 证号： 编制日期：

## DG（清单02）工程量清单综合单价报价表
工程量清单综合单价报价表
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
新风系统
1 | 030404019001 | 空调面板 | 1.名称:空调面板 | 个 | 1
2 | 030108001001 | 低噪声离心通风机 PF-25 | 1.名称:吊顶式单向流新风机 2.型号:RA-450A 3.规格:送风量450m³/h，静压120Pa，功率90W，噪音37dB， 4.抗震支架:设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 | 台 | 1
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌风管 2.材质:镀锌 3.形状:圆形 4.规格:直径160 | m2 | 33.29
4 | 030702005002 | 柔性接口安装 | 1.名称:柔性接口 2.规格:DN160 | m2 | 0.31
5 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格:塑料风口 外径120 | 个 | 12
6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
【新风系统】分部小计
本页小计
合 计
编制人： 证号： 编制日期：

## DG（清单03）措施项目清单报价表（一）
措施项目清单报价表（一）
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
031302002001 | 夜间施工增加费
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## DG（清单04）措施项目清单报价表（二）
措施项目清单报价表（二）
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
小 计
2 | 2 | 措施其他项目
2.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
编制人： |  |  |  | 证号 |  |  | 编制日期：

## DG（清单05）其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项
6 | 工程优质费 | 项
7 | 概算幅度差 | 项
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项
合 计
编制人： 证号： 编制日期：

## DG（清单06） 规费和税金项目清单与计价表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目-通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人： 证号： 编制日期：