公开采购文件

| 项目名称： | 麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目 |
| --- | --- |
| 项目采购编号： | XNY-GK-2023-003 |
| 采购人： | 广东东实环境股份有限公司 |
| 采购代理： | 建成工程咨询股份有限公司 |

2023年09月

目录

第一部分投标邀请	5

投标邀请书	5

第二部分相关资料表格	8

附表一：投标资料表	8

附表二：商务技术评分及价格权重表（满分100分）	12

第三部分用户需求书	17

第一章 商务需求书	17

第二章 技术需求书	19

第四部分投标人须知	20

一、 说明	20

1. 适用范围	20

2. 定义	20

3. 货物和服务	20

4. 投标费用	20

5. 知识产权	21

6. 关于联合体投标	21

7. 关于分支机构投标	22

8. 踏勘现场	22

二、 采购文件	22

9. 采购文件的组成	22

10. 采购文件的澄清或修改	22

三、 投标文件的编制	23

11. 投标文件的语言及度量衡单位	23

12. 投标文件的组成	23

13. 投标文件编制	23

14. 投标报价说明	24

15. 投标人所提供的服务或货物的证明文件	24

16. 投标有效期	24

17. 投标保证金	25

四、 投标文件的递交	25

18. 投标文件的装订，签署，密封和标记	25

19. 迟交的投标文件	27

20. 投标样品（如需提交）	27

21. 投标截止期	27

22. 投标文件的补充、修改与撤回	27

五、 开标与评标	28

23. 开标	28

24. 评标委员会及评标方法	28

25. 评审原则及评标过程的保密	29

26. 评标程序	29

27. 商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	31

28. 纪律和保密事项	31

六、 授予合同	31

29. 合同授予标准	31

30. 发布中标结果	31

31. 资格后审	32

32. 合同的签订与履行	32

33. 履约担保	33

34. 预付款保函（适用于预付款支付）	34

七、 异议	34

35. 异议	34

八、 其他	35

36. 采购文件的解释权	35

第五部分  合同条款格式	36

第六部分附件－投标文件格式	97

投标文件目录	97

附件1.评分标准索引表	98

价格文件	99

附件2.开标一览表格式	100

附件3.报价明细表格式	101

商务文件	108

附件4.投标书格式	109

附件5. 法定代表人证明书格式	110

附件6.法定代表人授权书格式	111

附件7.资格申明	112

附件8.营业执照	113

附件9.相关资质证明文件	114

附件10.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	115

附件11.承诺书格式	116

附件12.商务需求条款偏离表格式	117

附件13.业绩表	118

附件14.联合体协议书（如有）	119

技术文件	121

附件15. 技术规格偏离表格式	122

附件16.项目实施方案格式	123

附件17.实施本项目的有关人员资料表格式	124

附件18.投标保证金汇入情况说明格式	125

附件19.不可撤销履约保函	128

附件20.预付款保函（适用于预付款支付）	129

唱标信封	130

附件21.唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）	131

第一部分投标邀请

投标邀请书

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东东实环境股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，现就麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目（项目编号： XNY-GK-2023-003 ）进行国内公开采购，欢迎符合采购文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、采购项目概况

1、采购项目名称：麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目

2、预算金额（元）：¥ 3,640,000.00 元

3、最高限价（元）：¥ 3,640,000.00 元

4、项目内容

| 采购包号 | 项目内容 | 采购供货单位数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目 | 1家 | 详见采购文件第三部分《用户需求书》 |

5、项目需求

详细内容请参阅采购文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，如有最新发文通知，按最新文件执行）。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）

（3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）

（5）未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单。【以东莞环境及下属企业最新文件执行。】（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）

2、其他要求

（1）资质要求：本次招标要求投标人同时具备以下资质：

①设计资质：具备 工程设计综合资质甲级 或 环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级（或以上） 或 市政行业甲级 资质；

②施工资质：具备 机电工程施工总承包三级（或以上） 或 建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）或 市政公用工程施工总承包三级（或以上） 或 环保工程专业承包二级（或以上） 资质。

（2）企业具备安全生产许可证（若为联合体投标，仅对具有施工资质的联合体成员有要求）。

（3）本项目 接受 联合体参加投标，所有成员数量不得超过 2 名（含联合体牵头人），其中设计、施工每个专项最多只能为1家单位。

三、获取采购文件方式及要求：

本项目不进行实名登记报名，拟参加投标的投标人可于投标截止时间前自行网上下载采购文件。采购文件下载地址：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东东实环境股份有限公司网站（http://www.dshuanbao.com.cn/）。

四、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2023年10月17日（北京时间）09:00-09:30。

2、递交投标文件截止及开标时间：2023年10月17日09:30（北京时间），所有投标文件应于截止时间之前递交，迟交或以电报、传真形式的投标文件将拒绝接收。

3、开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（6）。

4、开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

5、出现以下情形时，采购代理机构不予接收投标（响应）文件：

（1）逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）未按采购文件要求密封的。

五、发布公告的媒介

1、采购公告发布媒介：

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广东省公共资源交易平台（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东东实环境股份有限公司网站（http://www.dshuanbao.com.cn/）。

2、结果公告发布媒介：

东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）。

六、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人名称：广东东实环境股份有限公司

采购人联系人：刘先生

采购人地址：东莞市麻涌镇海心沙路1号

采购人联系电话：0769-39028733

采购代理机构名称：建成工程咨询股份有限公司

采购代理机构地址：东莞市南城区西平宏伟三路39号联景商业大厦16层

采购代理机构联系人：刘小姐

采购代理机构联系电话：0769-22801999

采购代理机构邮箱：gjzxdg@126.com

建成工程咨询股份有限公司

2023年09月26日

第二部分相关资料表格

附表一：投标资料表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1 | 项目最高限价（单位：元）： |  |
|  | ¥ 3,640,000.00 元 |  |
| 2 | 发包方式 |  |
|  | 固定总价包干； 固定单价暂定总价包干； 费率 / ； 其他 / ； |  |
| 3 | 是否接受联合体投标 |  |
|  | 是，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体各方须签订联合体共同投标协议书，联合体牵头人由投标人自行约定，联合体所有成员数量要求：所有成员数量不得超过 2 名（含联合体牵头人），其中设计、施工每个专项最多只能为1家单位； ②联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审； ③联合体所有成员均为独立法人，各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝； 否； |  |
| 4 | 资金来源 |  |
|  | 自筹资金。 |  |
| 5 | 踏勘现场 |  |
|  | 不组织 。 □组织，踏勘现场时间、地点： / 。 |  |
| 二、投标文件的编制 |  |  |
| 6 | 投标语言 |  |
|  | 中文。 |  |
| 7 | 投标报价 |  |
|  | 详见投标人须知。 |  |
| 8 | 投标保证金 |  |
|  | （1）投标保证金金额：人民币（大写） 柒万 元（￥ 70,000.00 元）。 |  |
|  | （2）投标保证金采用转帐、电汇方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。 投标保证金专用账户如下： 帐户名称： 广东东实环境股份有限公司 ； 开户银行： 东莞农村商业银行中心支行 ； 银行帐号： 380010190010009298 ； （注：各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上备注项目编号，及项目名称，如有字数限制项目名称可简写。） |  |
| 9 | 投标保证金退还 |  |
|  | （1）未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后退还，中标的投标人的保证金应当在采购合同签订并缴纳履约保证金后退还。 （2）为方便退还未中标的投标人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随唱标信封一并递交。 |  |
| 10 | 投标有效期 |  |
|  | 九十天。 |  |
| 11 | 投标人应提交以下投标文件（投标文件由唱标信封、价格文件、商务文件、技术文件、电子文档五部分组成；价格文件、商务文件、技术文件分别单独装订成册，电子文档装入唱标信封一同封装；具体编制和封装要求详见第四部分投标人须知） |  |
|  | 投标文件类型 | 份数 |
|  | 唱标信封 | 1 |
|  | 投标文件正本 | 1 |
|  | 投标文件副本 | 5 7 |
|  | 电子文档 | 1 |
|  |  | U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档。 |
| 三、开标与评标 |  |  |
| 12 | 本项目评标方法 |  |
|  | 综合评分法。 |  |
| 13 | 综合评分法评分因素和权重分值 |  |
|  | 见附表二。 |  |
| 14 | 评标委员会 |  |
|  | 评标委员会成员共 5 人：评标委员会由采购人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。 |  |
| 四、授予合同 |  |  |
| 15 | 履约担保 |  |
|  | 1.履约担保金额为： 合同金额的10% 。 2.履约保证金账户信息： 账户名称： 广东东实环境股份有限公司 ； 开户银行： 东莞农村商业银行中心支行 ； 银行账号： 380010190010009298 ； 3.中标人在合同协议书签署前提交履约担保，履约担保金额为中标合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视为中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。 4.履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字 7 天内保持有效。 5、履约担保要求： （1）履约保函。如果中标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应： ①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。 ②保函的格式参考投标文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由中标人负责。 ③履约保函必须打印，手写、涂改无效。 （2）履约保证金。可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证履约保证金以中标人名称在签订合同前提交至采购人指定账户。 （3）若中标人不能按本采购文件的规定提交履约担保的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 （4）为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。 （5）若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。 （6）下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利： ①中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； ②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。 （7）履约担保期限结束后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，若中标人无违约行为或虽有违约行为但已按采购人要求整改到位的，采购人扣除应当由中标人承担的违约金、赔偿金后对剩余的金额办理无息退还手续。 |  |
| 16 | 中标服务费 |  |
|  | 本项目中标服务费由采购人向招标代理机构支付。中标服务费参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和发改价格[2011]534号文规定标准的70%计取 |  |
| 17 | …… |  |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。不满足采购文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。 |  |  |

附表二：商务技术评分及价格权重表（满分100分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（21分） |  |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 8分 |  | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）： ①投标人具有已投运的非厨余垃圾项目：单套处理风量不少于50000Nm³/h且经生物滤池工艺处理后的臭气排放浓度不高于500的成套设备供货、安装及调试的业绩，每个得1分，本小项最高得4分。 ②投标人具有已投运的厨余垃圾项目：单套处理风量不少于50000Nm³/h且经生物滤池工艺处理后的臭气排放浓度不高于500的成套设备供货、安装及调试的业绩，每个得2分，本小项最高得8分。 本项最高得8分。 注：（1）须提供以下证明材料，缺一不可：①合同关键页复印件（合同关键页面包含合同内容页、合同金额页、签字盖章页等）；②项目合同期内任意一期发票复印件；③带有业绩甲方签字盖章的验收报告关键页复印件（含竣工验收报告、第三方检测报告）；（2）一个项目合同为一个业绩，不重复计分；（3）若为联合体投标，联合体任意方提供的相关有效证明材料均予认可。 |
| 2 | 管理体系 | 3分 |  | ①投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书，得1分； ②投标人提供有效期内的环境管理体系认证证书，得1分； ③投标人提供有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 本项最高得3分。 注：须提供相关证书复印件。若为联合体投标，以联合体牵头人提供的相关有效证明材料复印件作为评审依据。 |
| 3 | 财务状况 | 3分 |  | 投标人近三年（2020、2021、2022年）连续3年盈利的，得3分；连续2年盈利的，得2分；1年盈利的，得1分； 本项最高得3分。 注：以投标人提供以会计师事务所审计的财务报表复印件作为评审依据；若为联合体投标，以联合体牵头人提供的证明材料作为评审依据。 |
| 4 | 专利科研能力 | 2分 |  | ①投标人每提供1个关于生物除臭技术方面的发明专利得1分，本小项最高得2分。 注：投标人须提供加盖投标人公章的专利证书复印件，且证书状态须处于有效状态，否则不得分。 |
| 5 | 项目管理人员 | 2分 |  | 委派的项目现场技术总工具有注册环保工程师或高级环保工程师职称证书，得2分。 注：投标人须提供相应证书复印件、技术总工须提供在投标人处缴纳社保的社保缴纳证明文件（社保缴纳证明文件应具备社保管理机构印章，社保缴纳时间为投标截止前半年（不含投标当月）的有效社保缴纳证明文件），并加盖投标人公章。 |
| 6 | 质保期承诺 | 3分 |  | 投标人承诺本项目的质保期在原基础上每增加半年得0.5分，本项最高3分。 注：投标人须提供质保期承诺书，并加盖投标人公章。 |
| 技术评审（29分） |  |  |  |  |
| 1 | 施工组织方案 | 6分 |  | 根据投标人针对本项目施工组织方案情况进行横向对比： ①对本项目认识全面深刻，对工作的重点、难点分析准确、清晰，有结合项目特点及自身的实力提出详实全面、条理清晰、可实施性高的实施组织计划，技术措施详尽完善，步骤清晰明确，管理制度完整性、合理性、可行性高的，得6分； ②对本项目认识到位，对工作的重点、难点分析比较准确、清晰，有结合项目特点及自身实力提出合理的实施组织计划，技术措施和管理制度完整性、合理性、可行性较高，得4分； ③对本项目认识基本到位，对工作重点、难点分析基本到位，实施组织计划简单，技术措施和管理制度基本可行，得2分； ④对本项目认识不到位，对本项目重点、难点认识不到位，实施组织计划不合理，技术措施和管理制度差，得1分。 ⑤无提供对应方案，得0分。 |
| 2 | 技术方案 | 4分 |  | 根据投标人提供的技术方案中计算分析报告进行横向对比： ①优：有提供排气筒、塔架、新增的主输送风管及其底部支撑的管廊架结构计算书，计算书内容完整、数据分析详细、结构分析合理的，得4分； ②良：有提供排气筒、塔架、新增的主输送风管及其底部支撑的管廊架结构计算书，计算书内容较完整、数据分析较详细、结构分析较合理的，得2分； ③差：有提供排气筒、塔架、新增的主输送风管及其底部支撑的管廊架结构计算书，计算书内容不完整、数据分析差、结构分析差的，得1分。 ④未提供相关内容的，得0分。 |
|  |  | 4分 |  | 根据投标人提供的技术方案中计算分析报告进行横向对比： ①优：有提供生物除臭工艺设计计算书，计算书内容完整、数据分析详细、结构分析合理的，得4分； ②良：有提供生物除臭工艺设计计算书，计算书内容较完整、数据分析较详细、结构分析较合理的，得2分； ③差：有提供生物除臭工艺设计计算书，计算书内容不完整、数据分析差、结构分析差的，得1分。 ④未提供相关内容的，得0分。 |
| 3 | 运行成本分析 | 8分 |  | 根据投标人针对本项目所提供技术方案的运行成本控制情况进行横向对比： ①运行成本的分析报告内容详细、数据取值合理且有参照依据、单方臭气处理成本控制优异，得8分； ②运行成本的分析报告内容基本详细、数据取值较为合理且有参照依据、单方臭气处理成本控制良好，得4分； ③运行成本的分析报告内容基本详细、数据取值较为合理且有参照依据、单方臭气处理成本控制一般，得1分； ④无提供运行成本分析报告或无提供运行成本控制承诺书的，得0分。 注：需提供废气处理系统运行成本分析报告和运行成本控制承诺书（承诺书格式详见“投标文件格式-附件18”），并加盖投标人公章。成本分析报告需细分到每个工序处理段的成本。运行成本分析范围应包含：“化学洗涤（已有）+生物滤池+植物液喷淋”全工艺流程内的水、电、药剂（各药剂分别列出）、耗材等。 （所承诺达到的标准将作为重点响应条款，如无法实现，采购人有权针对承诺而未满足情况的进行相应处罚，同时赔偿因此造成的一切损失：投标人未满足承诺的运行成本控制，投标人按照合同总金额的5%向采购人支付违约金，并赔偿采购人因此造成的一切损失。） |
| 4 | 系统的臭气处理效果 | 7分 |  | ①承诺所提供的系统可以做到性能验收标准优于本项目的技术要求，所排放气体臭气浓度在不高于480的，得3分； ②承诺所提供的系统可以做到性能验收标准优于本项目的技术要求，所排放气体臭气浓度不高于450的，得7分。 注：投标人须提供承诺书，并加盖投标人公章。 （所承诺达到的标准将作为重点响应条款，如无法实现，采购人有权针对承诺而未满足情况的进行相应处罚，同时赔偿因此造成的一切损失：投标人未满足承诺的排放气体臭气浓度不高于480的，投标人按照合同总金额的5%向采购人支付违约金。投标人未满足承诺的排放气体臭气浓度不高于450的，投标人按照合同总金额的8%向采购人支付违约金。） |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |  |
| 价格评审（50分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标总价 | 50分 | 价格分计算方法：满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重 |  |

注：评标委员会评委按评标标准独立对技术标进行评审，得出技术标评分。当评标委员会为五人时，在所有评委对同一份投标文件技术标评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术标的最终综合得分；当评标委员会为七人及以上单数时，在各评委的打分中，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有技术标评分（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分，当多于两位评分差值均最大时，不取消任一评委评分），在所有剩余评委对同一份投标文件技术部分评审的总评分中，去掉一个最高分和一个最低分，计算剩余总评分的算术平均值即为该投标人技术部分的最终综合得分。

第三部分用户需求书

第一章 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 | 详见“第一部分 投标邀请”中“二、投标人资格要求” |
| 2 | 供货期 | 中标通知书发出之日起总工期为 105 个日历日，其中： ① 10 个日历日完成施工图纸设计； ② 45 个日历日同时完成设备采购和供货、土建基础与配套改造； ③ 35 个日历日完成设备安装； ④ 15 个日历日完成系统调试。 |
| 3 | 付款方式 | 1、中标人将主设备运至采购人指定地点，开箱验收合格,中标人向采购人提交请款报告及等额增值税专用发票，采购人收到前述材料之日起20日内向中标人支付至合同总价的60%。 2、项目整体安装完毕，调试完成，中标人向采购人提交请款报告及等额增值税专用发票，采购人收到前述材料之日起20日内向中标人支付至合同总价的80%。 3、整体项目性能验收合格后，并完成结算，中标人向采购人提交请款报告及等额增值税专用发票，采购人收到前述材料之日起20日内向中标人支付至合同结算价的95%。 4、剩余合同总价的5％作为质保金，在质保期满后，通过质保验收，双方对质量服务不存在争议且中标人不存在任何违约情形的，中标人向采购人提交请款报告及等额增值税专用发票，采购人收到前述材料之日起20日内向中标人支付至合同结算价的100%。 5、中标人未按合同约定提交发票及请款资料的，采购人有权延迟付款，并且不承担延期支付的任何责任。 |
| 4 | 项目地点 | 采购人指定地点。（东莞市麻涌镇海心沙岛。） |
| 5 | 报价要求 | 投标报价应包括本次采购所有服务内容的费用，包括但不限于设备费、设计费、安装费、建筑工程费、检验费、材料费、人工费、差旅费、税费、保险费、利润以及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。投标人应已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险，本项目最终结算时价格不做调整。 |
| 6 | 质量保修金及支付方式 | 结算价款的( 5% )留作质量保修金。质保期内设备出现问题需要修理的，由中标人负责；若中标人不按合同约定履行质量维修义务，采购人可以另行委托第三方进行修理，所需费用从质量保证金中扣除，不足部分应由中标人补足。在中标人按本合同约定全面尽责履行质量保修义务的前提下，采购人于全部货物验收合格之日起质保期届满二年且收到中标人提交的下述质量保修保函之后，采购人将剩余的质量保修金无息退还给中标人。如中标人未按本合同约定履行质量保修义务的，或双方对设备及保修服务的质量存在争议的，采购人有权不予或推迟向中标人退还质量保修金。采购人向中标人退还质量保修金前，中标人须向采购人提交担保金额为 质量保修金同等金额 的无条件、见索即付、不可撤销质量保修保函(如质保期短于两年(含),则无需提供质量保修保函)。该保函的有效期为(全部货物验收合格届满二年之日起 一 年)。 |
| 7 | 质保期 | 质保期为项目验收合格后 2 年，并提供终身免费技术咨询。如个体设备有更高要求的，遵循更高要求。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天。 |
| 9 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 10 | 其他 | 投标人中标后应按采购人的要求配备满足项目需求的人员。 |

第二章 技术需求书

（另册）

第四部分投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 采购范围：见本文件《用户需求书》

- 定义

  - 采购人：见投标邀请书。

  - 投标人：响应采购并且符合采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：见投标邀请书。

  - 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次采购其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

- 关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

  - 以联合体形式参与项目的供应商在领购采购文件时，应提供所有联合体组成成员的营业执照复印件，并加盖各联合体组成成员的公章。

  - 联合体各方均应具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 采购文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

- 关于分支机构投标

  - 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 踏勘现场

  - 《投标资料表》规定组织踏勘现场的，采购人按《投标资料表》规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场；

  - 响应人踏勘现场发生的费用自理；

  - 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

  - 采购人在踏勘现场中介绍的实施地点和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责；

- 采购文件

- 采购文件的组成

  - 采购文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标资料表；

（3）用户需求书；

（4）投标人须知；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

（7）在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

- 采购文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。

  - 采购期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非采购文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

  - 包括但不限于采购文件附件格式中要求提供的表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“唱标信封”。“唱标信封”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

- 投标文件编制

  - 投标人应按采购文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 投标文件密封、标记及内容与本项目采购信息不符，导致无法分辨所投项目为本项目的，投标文件无效。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

（1）投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

（2）投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 投标报价说明

  - 本次采购，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。

  - 投标报价应包含完成本次采购所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

- 投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对采购文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

  - 有下列情形之一的，视为投标人弄虚作假，其投标无效：

1、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

2、投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

- 投标保证金

  - 投标人应在投标文件递交截止前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知（17.7）的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金采用转账、电汇方式方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入《投标资料表》中投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人账户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。

  - 凡没有根据本须知（17.1和17.3）的规定随附有效的投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

  - 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。采购人如果按照采购文件另外规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

  - 中标人在签订采购合同并按采购文件第（33）条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

  - 在中标通知书发出后，未中标投标人的投标保证金，由采购人自行返还至投标人的原转出账户。

- 投标文件的递交

- 投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应按《投标资料表》的份数准备价格文件、商务文件、技术文件、唱标信封和电子文件（价格文件、商务文件、技术文件分别单独装订成册），每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹，否则由此产生的风险由投标人自行承担）。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。

  - 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。

  - 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“唱标信封”字样。唱标信封内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“唱标信封”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 未单独提交唱标信封的投标人投标文件不进行唱标，投标文件作无效处理。

  - 所有的信封均应注明：

1）收件人：

2）投标单位名称：

3）项目名称：

4）项目采购项目编号：

  - 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按采购文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 传真、电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

- 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

- 投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、采购文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标人的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标人须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在采购文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按采购文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照采购文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

- 开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构按本采购文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出异议。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 评标委员会及评标方法

  - 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权核对投标文件中相关材料的原件，投标人在接到通知后应在评标委员会规定的时间内提交原件核查。

- 评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据采购文件的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

- 评标程序

  - 资格性、符合性审查

公开采购项目开标结束后，评标委员会根据《资格性、符合性审查表》将依法对投标人进行资格性、符合性审查。投标人必须严格按照《资格性、符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格性、符合性审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性、符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | （1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）； |
|  | （2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）； |
|  | （3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）； |
|  | （4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足）； |
|  | （5）未被列入东实环境及下属企业相关领域黑名单。【以东莞环境及下属企业最新文件执行。】（若为联合体投标，联合体各方成员均须满足） |
|  | （6）符合投标人资格要求中其他要求（如有）。（提供《附件9.相关资质证明文件》中对应证明文件。） |
|  | 投标人按照采购文件要求提交投标保证金； |
|  | 投标文件按照采购文件要求签署盖章； |
|  | 投标总价未超出采购预算或最高限价； |
| 5 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
| 6 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 7 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

以上资格性、符合性审查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。经评标委员会资格性、符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.5  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性、符合性审查的有效供应商方有资格进入综合评审。采购文件中要求投标人提供的相关资质证书证明材料因国家政策变动导致新旧证书名称不一致，旧证书未取消且新旧证书具有同等效力的，投标人提供新证书与提供在有效期内的旧证书给予同等认可。

  - 评标委员会对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据采购文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按价格评分由高到低顺序排列。综合得分相同且价格评分相同的，按商务评分由高到低顺序排列，得分高的排前，得分低的排后；按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会进行投票，得票多的排名在先。当第一轮投票结果为投标人得票数相同时，再次进行投票，如此类推，直到能确定排序次序为止。

- 纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本采购文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还采购文件中要求保密的文件和资料。

- 授予合同

- 合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

- 发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为3个日历日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 资格后审

  - 采购人将有权根据本文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

  - 中标候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还。

  - 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

  - 如发现中标候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

  - 采购人有权审查中标候选人是否具备履行合同的能力，包括但不限于对其规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该中标人；如果审查没有通过，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还，并依次审查下一名中标候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

- 合同的签订与履行

  - 中标人应当自采购人发出中标通知书之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同，否则采购人有权取消其中标资格。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 中标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

- 履约担保

  - 中标人在合同协议书签署前提交履约担保，履约担保金额为中标合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。

  - 履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字  7  天内保持有效。

  - 履约担保可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函。如果中标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：

①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

②保函的格式参考投标文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由中标人负责。

③履约保函必须打印，手写、涂改无效。

（2）履约保证金。可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式提交。履约保证金金额为中标价的10%。中标人必须保证履约保证金以中标人的名称在签订合同前提交至采购人指定账户。

  - 若中标人不能按本采购文件（33.1至33.3）的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

  - 为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

  - 若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

  - 下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

  - 履约担保期限结束后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，在中标人按约履行合同义务的前提下，采购人办理履约担保无息退还手续。

- 预付款保函（适用于预付款支付）

  - 在签订合同时，中标人应按本须知规定向采购人提交一份合同预付款等额有效的预付款保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至采购人向中标人抵扣完所有预付款之日止。如果中标人提交的预付款保函的有效期先于采购文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期前15日内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，采购人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款转为现金存入采购人账户

  - 预付款保函应：

（1）由东莞市行政区域内的银行支行及以上银行机构开具。非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

（2）必须打印，手写、涂改无效

  - 若中标人不能按本须知（34.1至34.2）的规定执行，采购人将不予支付预付款。

  - 如果中标人提交的预付款保函的有效期先于采购文件要求的预付款保函有效期到达，中标人应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为中标人违约，采购人可在预付款保函到期前将未抵扣的预付款金额转为现金存入采购人账户。

- 异议

- 异议

  - 采购文件的异议

投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向采购代理机构提出，并将材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对采购文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，采购人或采购代理机构可不予答复。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向采购代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

采购代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

  - 以联合体形式参加采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 其他

- 采购文件的解释权

  - 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第五部分  合同条款格式

甲方合同编号：

乙方合同编号：

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目合同

甲方：

乙方：

年    月    日

发包人：         	                      （以下称“甲方”）

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

传真：

承包人：                                   以下称 “乙方”）

地址：

法定代表人：

授权委托人：

电话：

传真：

1一般规定

1.1定义

在本合同中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义。除上下文另有要求外，合同中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体。

1.1.1合同及文件

(1)“合同”系指本合同，以及甲方与乙方在合同履行期间达成的补充、变更协议和确认工程内容、价值的契约性文件，即21.2 项下的文件。

1.1.2各方和人员

(1)“当事方（或一方）”根据上下文需要，或指甲方，或指乙方。

(2)“甲方”系指【                  】及其合法承继人。

(3)“乙方”系指【                  】及其合法承继人。

(4)“分包商”系指为完成本合同项下乙方的义务，在分包合同中指名为分包商、或被任命为分包商的任何人员，以及分包商的合法承继人。

(5)“乙方代表”系指由乙方在合同中指名的人员，或由乙方根据第4.2款“乙方代表”的规定任命为其代表的人员。

(6)“甲方人员”系指甲方代表、以及甲方和甲方代表的所有其他职员、工人和其他雇员、以及甲方或甲方代表以书面形式通知乙方作为甲方人员的任何其他人员。

(7)“乙方人员”系指乙方代表和乙方在现场聘用的所有人员，包括乙方和每个分包商的职员、工人和其他雇员，所有其他帮助乙方实施工程的人员。

(8)“监理”系指由甲方任命的，为实施合同担任监理的人员，或有时根据第3.1.1款“监理的任命”的规定，由甲方任命并以书面形式通知乙方的其他人员。

(9)“市政府/县政府”系指广东省东莞市政府。

(10)“设计院”系指         。

1.1.3日期、验收、期限和竣（交）工

(1)“开工日期”系指根据第8.1款“工程的开工”规定的日期，合同另有规定的除外。

(2)“竣工时间”系指自开工日期算起，至工程根据第8.2款“竣工时间”规定的要求竣工（连同根据第8.3款“竣工时间的延长”的规定提出的任何延长期）的全部时间。

(3)“交工验收”系指在合同中规定或双方商定的，或按指示作为一项变更的，在整个项目功能保证测试合格后、工程被甲方接收前，根据 “验收合格条件”的要求，进行的验收。

(4)“竣工验收”系指在合同中规定或双方商定的，或按指示作为一项变更的，在工程被甲方接收前，根据第9.3款“工程竣工验收”的要求，进行的验收。

(5)“日（天）”系指一个公历日，即自然日，“年”系指365天。

(6)“工作日”系指星期一至星期五，不含国家法定节假日，如果当事人各方在国家法定节假日期间仍为履行本合同或承包合同而进行工作，该日期为工作日。

1.1.4款项与付款

“款项与付款”系指按本合同第13条约定的价款及付款方式。

1.1.5工程和货物

(1)“乙方设备”系指为实施和完成工程、以及修补任何缺陷需要的所有仪器、机械、车辆和其他物品。但乙方设备不包括临时工程、甲方设备、以及拟构成或正构成永久工程一部分的生产设备、材料和其他任何物品。

(2)“货物”系指设备、材料、生产设备和临时工程，或视情况其中任何一种。

(3)“材料”系指拟构成或正构成永久工程一部分的各类物品（生产设备除外）。

(4)“永久工程”系指乙方要进行施工的永久性工程。

(5)“生产设备”系指拟构成或正构成永久工程一部分的仪器、机械、通讯设备、计算机系统、线路和车辆。

(6)“临时工程”系指为实施和完成永久工程及修补任何缺陷，在现场所需的所有各类临时性工程（乙方设备除外）。

(7)“工程”系指麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）。工程的物理形态分为永久工程和临时工程。

(8)“项目”系指麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目。

1.1.6其他定义

(1)“乙方文件”系指第5.2款“乙方文件”中所述的，乙方根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、报表、模型、以及其他技术性文件。

(2)“甲方设备”系指本合同中所述的，由甲方提供的供乙方在实施工程中使用的仪器、机械和车辆（如果有），但不包括尚未经甲方接收的生产设备。

(3)“不可抗力”见第17条“不可抗力”的定义。

(4)“法律、法规”系指中国全国人民代表大会或其常务委员会颁布或制订的法律、国务院颁布或制订的行政法规、最高人民法院或最高人民检察院颁布或制订的司法解释和广东省、东莞市的地方性法规、地方政府规章。

(5)“现场”系指甲方选择的位于麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目建设现场，为实施永久工程和运送材料到达和使用的地点，以及合同中可能指定为现场组成部分的任何其他场所。

(6)“变更”系指按照第12条“变更和调整”的规定，经指示或批准作为变更的，对工程所做的任何更改。

(7)“三通一平”（均以围墙红线为界）：“三通”是指满足本工程建设需要的通水、通电、通路。“一平”是指满足本工程建设需要的场地平整（自然标高）。

1.2解释

在合同中，除上下文另有需要外：

（1）包括“同意（商定）”、“已达成（取得）一致”、“协议”等词的各项规定都要求用书面记载。

(2)“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录。

1.3通讯交流

本合同不论在何种场合规定给予或颁发批准、证明、同意、确定、通知和请求时，这些通讯信息都应：

1.3.1采用书面形式，由人员面交（取得对方收据），通过邮寄或信差传送，或用任何商定的电子传输方式发送。

1.3.2交付、传送或传输到合同中注明的接收人的地址。但

(1)如接收人通知了另外地址时，随后通讯信息应按新址发送；

(2)如接收人在请求批准、同意时没有另外说明，可按请求发出的地址发送。

1.4适用法律

本合同受中华人民共和国（香港和澳门特别行政区除外）的法律管辖。

1.5权益转让

任一方都不应将合同的全部或任何部分，或合同中或根据合同所具有的任何利益或权益转让他人。但：

(1)一方在另一方完全自主决定的情况下，并事先征得另一方同意后，可以将全部或部分利益或权益转让。

（2）甲方作为各银行或金融机构所出具的各种担保文件项下的受益人，可以转让其根据该等担保文件规定的任何到期或将到期应得款项的权利。

（3）工程已经通过竣工验收备案后，乙方可向其银行转让应收的款项。

1.6文件的保管和提供

每份乙方文件都应由乙方保存和照管，除非并直到被甲方接收为止。除非合同中另有规定，乙方应向甲方提供乙方文件一式六份，电子文书一套（如果有）。甲方有权根据实际情况要求乙方免费增加。

乙方应在现场保存一份合同、乙方文件、变更、以及根据合同发出的其它往来文书和施工图纸。甲方人员有权在所有合理的时间使用所有这些文件。

如果一方发现为实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或缺陷通知另一方。

1.7保密性

除了根据合同履行义务和遵守法律的需要以外，双方应将合同的详情视为秘密。未经另一方事先书面同意，任何一方均不得在任何商业或技术论文或其他场合发表或允许发表、或透露工程的任何细节，但法律或政府部门要求的披露除外。双方均不得侵犯对方的知识产权。

1.8甲方使用乙方文件

由乙方编制的乙方文件，就当事双方而言，其知识产权归乙方所有，但双方另有约定除外。

乙方应被认为已给予甲方一项免费的无限期、可转让、不排他的复制、使用和传送乙方文件的许可，包括对它们做出修改和使用修改后的文件的许可。未经乙方许可，甲方不能将上述文件传送给与本项目无关的第三方。这项许可将：

(1)适用于工程相关部分的实际或预期寿命期（取较长的）；

(2)允许具有工程相关部分正当占有权的任何人，为了完成、操作、维修、更改、调整、修复和拆除工程的目的，复制、使用和传送乙方文件；

(3)在乙方文件是计算机程序或其他软件形式的情况下，允许它们在现场和合同中设想的其他场所的任何计算机上使用，包括对乙方提供的任何计算机进行替换。

1.9乙方使用甲方文件

由甲方（或以其名义）编制的任何文件，就当事双方而言，其知识产权归甲方所有。乙方因合同的目的，可自费复制、使用和传送上述文件。除合同需要外，未经甲方书面同意，乙方不得使用、复制上述文件，或将其传送给第三方。

1.10其他信息

对甲方为了证实乙方遵守合同的情况正当需要的其他信息，乙方应当透露。

1.11遵守法律

乙方在履行合同期间，应遵守适用法律：

(1)	甲方应为永久工程取得建设用地规划许可、建设工程施工许可；

(2)	乙方应发出所有通知，缴纳并促使所有分包商缴纳各项税费，按照法律、法规关于工程施工和竣（交）工、以及修补任何瑕疵和缺陷等方面的要求，办理并促使所有分包商办理并领取施工所需要的全部许可、证照或批准和承担相应费用。

2	甲方

2.1	现场进入和占用权

2.1.1甲方应在开工日起，根据项目工程进展需求，给乙方及各分包商进入和占用现场各部分的权利。

2.1.2许可、证照或批准

甲方应根据乙方的请求，对其提供合理的协助以取得其材料采购、施工所需的许可、证照或批准。

2.2	甲方的基本权利

甲方除依照法律和作为项目建设单位这一性质所应享有的权利外，还享有以下基本权利：

(1)	纠正乙方的违约行为，并得到损失赔偿；

(2)	享有乙方提交的银行履约保函或其他担保文件项下的受益权；

(3)	对分包商资格事前审查和分包内容事前确认的权利。

2.3	甲方的索赔

如果甲方认为，根据本合同任何条款或与合同有关的其他事项，其有权得到任何款项，甲方有权向乙方发出通知，说明细节。但对乙方根据第4.17款“电、水和燃气”和第4.18款“甲方设备”规定的到期应付款或乙方要求甲方提供其他服务的应付款，甲方不需发出通知。

甲方有权向乙方发出通知确定：

(1)	甲方有权得到乙方赔偿的金额；和/或

(2)	得到质保期的延长。

对于上述索赔金额或款项，甲方可从应给予乙方的到期或将到期的任何应付款中扣减或向出具保函的银行索赔，不足的部分，乙方应当继续赔偿。

乙方对甲方发出的索赔通知有异议的，甲方可聘请第三方检测单位对合同约定的各项参数进行检测（如检测结果合格，相关检测费用由甲方承担；如检测结果不合格，相关检测费用由乙方承担），如未达到甲方技术需求、双方签订的技术协议（如有）及乙方所承诺的要求（如冲突的，以较高要求为准），甲方将对乙方发出整改通知，乙方应按照甲方的整改通知要求完成整改，如乙方未能按照整改通知的要求完成整改的，甲方有权另行聘请第三方进行整改，相关费用由乙方承担，并甲方有权选择没收乙方履约保证金、履约保函，或者依据本协议相应约定要求乙方承担违约金。

2.4乙方的索赔

2.4.1由于甲方原因造成的停工，乙方有权要求工期作相应延长，除此之外，甲方不作其他赔偿。

2.4.2设计变更

工程设计施工图经甲方确认进行设计变更而导致工程量发生变化时，双方按照本合同第13条约定的工程竣工结算价款的计算方法进行调整。

2.4.3由于甲方的过错造成乙方的直接损失，甲方负相应责任，乙方有权获得：

(1)工期延长；

(2) 直接损失赔偿。

3  甲方的管理

3.1	甲方代表

甲方任命【   】为甲方代表，代表甲方根据合同进行工作。在此情况下，应将甲方代表的姓名、地址、任务和权利通知乙方。

甲方代表应完成甲方指派的任务，行使甲方委托的权利。除非甲方另行通知乙方，甲方代表将被认为具有甲方根据本合同规定的全部权利，但涉及第14条“由甲方解除”规定的权利除外。

如果甲方替换任何已任命的甲方代表，该替换在甲方将替换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期以书面形式通知乙方后生效。

甲方代表有权：

一、进入现场的任何地方；

二、对工程有建议、检查、监督权；

三、获得按照本合同规定其可以获得的资料；

四、纠正乙方的违约行为。

3.2	其他甲方人员

甲方或甲方代表可随时指派和委托一些助手行使甲方或甲方代表的部分职责和权利，也可撤销这些指派和委托。这些助手可包括驻地工程师和（或）担任检验、和（或）试验各项生产设备和（或）材料的独立检查员。以上指派、委托或撤销，在乙方收到甲方书面通知抄件后生效。

3.3	受托人员

所有这些人员包括已被指派任务、委托权利的甲方代表和助手，应只在被委托的范围内向乙方发布指示。由受托人员根据委托做出的任何行动，应如同甲方采取的行动一样有效。但：

(1)	除非在受托人员关于上述行动的信函中另有说明且得到甲方的书面确认，该行动都不免除乙方根据合同应承担的任何职责，包括对错误、遗漏、误差和未遵办的职责；

(2)	未对任何工作、生产设备或材料提出否定意见不应构成批准，不应影响甲方拒绝该工作、生产设备或材料的权利；

(3)	如果乙方对受托人员的确定或指示提出异议，乙方可将此事提交给甲方，甲方对该确定或指示进行确认、取消或更改。

3.4	指示

甲方可向乙方发出为乙方根据合同实施工程或修补瑕疵和缺陷可能所需要的书面指示。每项指示可根据情况说明乙方有关的义务以及规定这些义务的条款（或合同的其他条款）。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第12条“变更和调整”的规定办理。这类指示不一致时，乙方应将此事提交甲方，并以经甲方确定的指示为最终执行依据。

3.5	确定

如果本合同规定甲方应对任何事项进行商定或确定时，甲方有权对每一项商定或确定，连同依据的细节通知乙方。甲方应与乙方协商尽量达成协议。各方都应履行每项商定或确定，如果一方对某项商定或确定不满的，有权依照第19.2款的规定，将争端提交法院诉讼解决。

4	乙方

4.1	乙方的一般义务

乙方应按本合同约定向甲方供货。具体的供货范围需全面符合招标文件、投标文件、甲方技术需求、技术协议（如有）要求（详见附件），如上述文件规定存在冲突的，以较高的要求为准。

乙方应就项目合同范围内设备、材料等的供货、施工、验收和保修提供符合本合同、国家和行业标准的现行有效的最高标准服务。乙方应保证工程完工后，工程应能满足合同规定的预期目的。

乙方为完成本合同目的，经过甲方书面同意，可与分包商签订各分包合同，并由乙方承担分包合同项下的最终法律责任。

乙方应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任。当甲方提出要求时，乙方应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。未事先经甲方书面同意，对这些安排和方法不得做重要改变。

乙方负责准备工程竣（交）工验收时全套竣（交）工资料，并在工程竣（交）工验收前向甲方交付。

乙方应在合同协议书签署前，向甲方提供一份甲方可接受的银行开具的同时具备：①无条件，②见索即付，③不可撤消等条件的履约保函或履约保证金，履约保函的担保金额为本合同第13.1条款下合同总金额的10%。该保函自合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字  7  天内保持有效。若甲方认为乙方出具的保函不可接受，甲方可要求乙方重新出具，乙方应于收到甲方书面通知之日起3日内按甲方的要求重新出具新保函。

4.2	乙方代表

乙方任命【  】为乙方代表，并授予他代表乙方根据合同采取行动所需要的全部权利。

除非合同中已写明乙方代表的姓名，乙方应在开工日期前，将其拟任命为乙方代表的人员姓名和详细资料提交给甲方备案。该人员的资格应符合国家有关法律、法规和本合同的规定。

如果乙方替换任何已任命的乙方代表，该替换在乙方将替换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期以书面形式通知甲方并取得甲方同意后生效。

乙方代表可向任何具有同等资质且胜任的人员委托任何职权、任务和权利，并可随时撤销委托。任何委托或撤销，应在甲方收到乙方代表签发的指明人员姓名、和说明委托或撤销的职权、任务和权利内容的事先通知后方可对甲方生效。该等人员的资格应符合国家有关法律、法规和本合同的规定。

4.3  工程协调

乙方应负责工程的协调与正确施工，尤其是工程现场周边关系的协调。包含但不仅限于工程质量、工程进度、人员管理、安全管理等。乙方应为下列人员从事其工程提供方便(但不负担其费用)：

(1)	甲方雇用的其他承包商及其人员；

(2)	甲方的人员；

(3)	甲方可能使用的、在现场或现场附近从事本合同中未包括但可能为甲方所需要的工作的、合法政府部门的人员。

4.4	放线

乙方应根据甲方给定的原始基准点、基准线和基准标高，给工程放线。乙方应负责对工程的所有部分正确定位。

如果在施工过程中，工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差，乙方应以自己的费用纠正此等误差，达到使甲方要求为止。如果这种误差是基于甲方以书面发出错误数据造成的，乙方因此增加的费用由甲方承担。

甲方对任何放线或标高的检查不应以任何方式免除乙方对放线准确所负的责任，乙方应仔细保护和保存在放线中应使用的基准点。

4.5	钻孔和勘探

在工程施工期间的任何时候，如果甲方要求乙方钻孔或勘探开挖，除非有关此工程项目已在合同范围内，否则甲方应为这种要求发出指令。

4.6	安全保证

乙方自身应当，并应监督分包商：

(1)	遵守所有适用的安全规则，包含但不仅限于生产安全、人身安全、财产安全、防火防盗等；

(2)	负责所有有权在现场的所有人员的安全；

(3)	尽合理的努力保持现场和工程不设有不需要的障碍物，以避免对现场所有人员造成危险；

(4)	在工程竣工验收合格前，提供围栏、照明、保卫和看守；

(5)	因实施工程为公众和邻近土地的所有人、占用人、使用人提供人身及财产保护，并为其提供可能需要的任何临时工程（包括但不限于道路、人行路、防护物和围栏等）；

(6)	确保实现工程安全“零”事故目标。

乙方应对分包商因违反本条规定所导致的任何人身伤害或其他侵权责任承担连带责任。如果甲方因此遭受任何损失的，乙方应与相关的分包商对甲方承担连带赔偿责任。

4.7	质量保证与质量控制要求

乙方应严格按照本合同及附件、国家相关规范、标准及其提供的质量保证大纲和质量保证手册中的约定进行工程质量控制，以上标准以合同签订时标准较高者为准。

乙方承诺本工程建设质量标准为：合格。

4.8	现场数据

甲方应在开工日前，将其取得的现有的现场地下和水文条件及环境方面、工程地质、地下管线、现场校验水准点的所有有关资料，提交给乙方。甲方在现场施工开工日后得到的所有此类资料，也应及时提交给乙方。

4.9	投标书的完备性

4.9.1乙方提交投标书前，已取得甲方在招标文件中对工程的调查所取得的水文及地表以下条件的资料。乙方应对这些资料的自行解释负责。

在乙方提交投标书之前，对现场已进行了考察，并通过视察和检查现场及其周围环境， 以及与之有关的数据，并对下列内容进行了充分评估，确认乙方充分履行其提交的投标书及本合同义务（指在可能的范围内对成本及时间的考虑）：

(1)	工地的形状、各种条件及性质，包括地表以下的条件；

(2)	水文和气候条件；

(3)	为工程施工、完成工程及维修瑕疵和缺陷所需的材料及工作的范围和性质；

(4)	进出工地的方式及乙方可能需要的食宿条件。并且乙方已取得有关诸如可能对其投标有影响或起作用的风险意外事故及所有其他情况的全部必要资料。

(5)	已经全面合理评估了完成项目过程中的各项成本。

乙方应被视为其投标书是建立在上述由甲方提供的资料及乙方对现场的检查和考察的基础上的。

4.9.2乙方确认投标书和设备清单中所写明的工作内容、单价和费用的正确性及完整性。除在合同中另有规定外，投标书和设备清单应包括所有根据合同规定的义务（包括有关货物、材料、设备及服务的提供及暂定金额下的意外开支）及所有为正确施工、完成项目并保修所必需的全部有关事宜。

乙方应对不论任何来源的资料的整理分析以及由此所做的推论自行负责。

4.10不可预见的困难

除合同另有说明外：

(1)	乙方及分包商应被认为已取得或已合理预期了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；

(2)	除本合同另有约定外，本合同第13.1条款约定的合同价款不得调整。

4.11道路通行权与设施

乙方及分包商应为其所需要的专用和（或）临时道路包括进场道路的通行权承担费用，并负责取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施。

4.12避免干扰

乙方应避免对以下事项产生不必要或不当的干扰：

(1)	公众的方便；

(2)	所有道路和人行道的进入、使用和占用，不论公共的或是甲方或其他人所有的。

乙方应使甲方免受因任何此类不必要或不当的干扰造成任何赔偿费、损失和开支的损害。若产生上述费用，全部由乙方承担。

4.13进场通路

乙方应尽合理的努力，防止任何道路或桥梁因乙方或乙方的通行或乙方人员受到损坏。除本合同另有规定外：

(1)	乙方应负责因其使用进场通路所需要的任何维护及乙方使用损坏后的修复；

(2)	乙方应提供进场通路的所有必需的标志和方向指示，还应为他使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关政府部门的许可；

(3)	甲方不应对由于任何进场通路的使用或其他原因引起的索赔负责。

4.14材料、货物运输

乙方应：

（1）在到场7天前，将由乙方提供的材料或每项其他主要货物运到现场的日期通知甲方；

（2）负责工程需要的所有材料、设备和其他物品的包装、装货、运输、接收、卸货、存储和保护，并对前述物品承担毁损灭失的风险；

（3）保障并保持甲方无需因乙方设备或乙方提供的材料的运输而支付任何赔偿费、支出任何费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、人工成本等）或遭受任何损害，并应协商和支付由于货物运输引起的所有索赔；

（4）乙方应自行安排现场范围以外的公共运输以及承担有关费用。本款运输包括利用公路、铁路和水上运送材料、货物和其他与工程相关的物品。

4.15乙方设备

乙方设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。

4.16环境保护

乙方应采取一切适当措施，保护（现场内外）环境，尽合理的努力控制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。

乙方应确保因其活动产生的气体、污水及其他污染物，不超过甲方及当地政府要求的数值，也不超过法律规定的数值。

乙方应保障并保持甲方无需在施工内因任何此类环境污染造成任何罚款、赔偿费、遭受损失和支出任何费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、人工成本等）。若产生上述费用，全部由乙方承担。

乙方应自行选择及安排土场，在土方运输过程中发生的一切费用和责任均由乙方承担。同时应当承担因环境保护工作引起的民事、行政、刑事责任。

4.17电、水和燃气

乙方有权因工程的需要使用甲方根据本合同而获得的现场可供的电力、水、燃气和其他服务。乙方应自担风险和费用，提供使用这些服务和计量所需要的任何仪器，承担使用这些服务的全部费用。合同规定应由甲方承担的费用除外。甲方有权从应支付给乙方的合同价款中扣除乙方应承担的上述费用。

4.18甲方设备

甲方应准备甲方设备，在工程实施中使用。除非在本合同中另有说明：

(1)	除下列4.18(2)项所列情况外，甲方应对甲方设备负责；

(2)	当乙方或任何乙方人员操作、驾驶、指挥、或占用或控制某项甲方设备时，乙方对该项设备负责。

乙方使用甲方设备的适当数量和应付费用金额（按规定价格）， 应按第3.5款“确定”的要求商定或确定。

4.19乙方应向甲方提交的书面文件

根据工程施工和竣（交）工验收的需要乙方应向甲方提交的书面文件包括但不限于：

4.19.1在中标通知书发出后7个日历日内，乙方向甲方提供施工组织设计：

(1)	符合合同总体进度要求的综合和详细(按月份)的工程进度计划（包括网络图和形象进度计划）；

(2)	拟用于工程的施工机具清单；

(3)	现场管理组织和关键人员安排；

(4)	劳动力和管理人员需求计划；

(5)	施工和吊装方案。单位工程的作业指导书应在单位工程开工前7天提供审查；

(6)	安全文明施工措施。

4.19.2按里程碑编制工程进度计划；

4.19.3工程进度月报告和下月施工进度计划；

4.19.4工程形象进度报表；

4.19.5周工作计划、周工作小结；

4.19.6工程月度资金流量估算表；

4.19.7《质量保证大纲》和《质量保证手册》；

4.19.8《安全保证体系》；

4.19.9提供确保施工资料完整性的具体措施。

4.20现场保安

乙方有义务负责阻止未经授权的人员进入现场。授权人员应仅限于乙方人员、甲方人员，以及由（或代表）甲方通知乙方的其他被授权人员。

4.21乙方现场作业

乙方应将其作业限制在现场、以及乙方可得到并经甲方同意作为工作场地的任何附加区域内，满足安全文明施工的有关法规要求，在施工现场周围设置不低于1.5米的彩钢板安全围栏及警示照明等。乙方应采取一切必要的预防措施，以保持乙方设备和乙方人员处在现场和此类附加区域内，避免他们进入邻近地区而对邻近地区造成干扰或对其自身造成伤害。

在工程施工期间，乙方应保持现场没有一切不必要的障碍物，并应妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，乙方应及时从现场清除并运走任何残留物、垃圾和不再需要的临时工程。

4.22现场规则

甲方与乙方将根据ISO14000、ISO18000、ISO9000认证体系制定现场规则，并订立在工程实施过程中应遵守的规章制度。这类现场规则应包括但不限于下列内容：

(1)	安全防卫；

(2)	工程安全；

(3)	工地出入管理制度；

(4)	环境卫生；

(5)	防火措施；

(6)	周围及近邻环境保护的附加规则；

(7)	施工管理。

4.23文物与化石

在现场发现的所有化石、有价值的物品或文物、以及具有地质或考古意义的结构物和其他遗迹或物品，应置于甲方的照管和权限下。乙方应采取合理预防措施，防止乙方人员或其他人员移动或损坏任何这类发现物。

一旦发现任何上述物品，乙方应立即通知甲方并提出保护实施方案报甲方批准后实施，费用由甲方承担。如乙方未按上述要求进行工作，相关责任均由乙方承担。

5	设计、施工和竣（交）工文件

5.1	乙方设计义务

乙方确认在签订本合同前已仔细审查了甲方要求（包括设计标准和计算）、以及施工现场的现状。乙方应负责工程的设计，并在除下列甲方应负责的部分外，对甲方要求（包括设计标准和计算）的正确性负责。设计必须满足各项设施设备的完整性。

除上述情况外，甲方不对合同中的任何错误、不准确、或遗漏负责，且甲方不对任何数据或资料的准确性或完整性作出承诺。乙方从甲方或其他方面收到任何数据或资料，不排除乙方对设计和工程施工承担的责任。

但是，甲方对下列部分，以及由（或代表）甲方提供的下列数据和资料的正确性负责：

（1）在合同中规定的由甲方负责的、或不可变的部分、数据和资料；

（2）对工程或其他任何部分的预期目的的说明；

（3）完工工程的试验和性能的标准。

5.2	乙方文件

乙方文件应为第4.19款和第5.5款中所述的文件及中国法律、法规和规章要求的文件。

乙方应编制所有乙方文件，还应指导甲方人员编制所需要的其他文件。

如果本合同中约定了要提交县政府/市政府和/或由甲方审核的乙方文件，这些文件应依照要求上报县政府/市政府和/或甲方审核。

除非本合同中另有说明，甲方的每项审核期不少于30天，从甲方收到乙方完整文件的日期起算。

甲方在审核期可向乙方发出通知，指出乙方文件不符合甲方要求或本合同约定之处。乙方应承担费用，按照甲方要求修正，重新上报审核，审核期亦应重新起算。

除双方另有协议的范围外，对工程每一部分都应：

(1)	在有关该部分乙方文件的审核期尚未期满且甲方未批准前，不得开工；

(2)	该部分的实施，应按上报审核批准的乙方文件进行。

5.3	乙方的承诺

5.3.1乙方承诺乙方文件、实施和竣（交）工的工程符合：

(1)	中国的法律、法规和相关规章；

(2)	经过变更做出更改或修正的构成本合同的各项文件；

(3)	工程范围、技术规范、标准及本合同中的相关规定。

5.3.2 乙方承诺在本合同下工程施工过程中，对于本合同下的变更，应以满足工程整体要求为目的，先施工后结算，不能因为合同价款事宜影响工程整体施工进度。

5.3.3乙方应保证甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔和/或偿债执行，如出现上述情况，乙方应赔偿甲方的全部损失，并应按照第三方索赔和/或偿债执行金额的30%向甲方支付违约金。

5.4	标准

乙方应确保乙方文件、施工和竣（交）工工程，符合国家有关技术标准、建筑、施工与环境方面的法律中规定的标准。

5.5	竣（交）工文件

乙方应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“完工”记录，如实记载竣（交）工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述完工记录应保存在现场，并限用于本款的目的。在竣（交）工验收开始前，提交两套副本给甲方。

此外，乙方应编制并向甲方提供工程的竣（交）工资料，表明整个工程的施工完毕的实际情况（应由设计单位编制的除外），提交第5.2款的“乙方文件”给甲方进行审核，并应甲方另行书面提出的要求办理竣（交）工验收备案。

6	员工

6.1	员工的雇用

除本合同中另有说明外，乙方应安排从当地或其他地方雇用所有的员工，并负责安排（如果需要）他们的住宿、膳食、交通和合理的卫生条件。

6.2	工资标准和劳动条件

乙方应按时足额支付乙方员工工资，且工资不低于用工地的最低工资标准，并提供必要的劳动条件。

6.3	劳动法规遵守

乙方的雇佣行为应当符合《劳动合同法》、《劳动法》等法律法规的要求，否则，因此产生的责任由乙方承担。

6.4	为员工提供设施

乙方应为其所雇佣的员工提供和保持一切必要的食宿和福利设施。

6.5	健康和安全

乙方应采取合理的预防措施、配备必要的卫生设施，保障其员工的健康和安全。

乙方应在现场指派一名安全监察员，负责维护安全和事故预防工作。任何事故发生后，乙方应立即将事故详情通报甲方。乙方应按甲方可能提出的合理要求，保留好相关记录，并提交有关人员健康、安全和福利、以及财产损坏等情况的报告。

6.6	乙方的监督

在工程施工和保修过程及履行本合同其他义务的过程中，乙方应对工作的规划、安排、指导、管理、检验和试验，接受一切必要的监督。

6.7	乙方人员

乙方人员应为在他们各自的行业或职业领域内具有相应资质、技能和经验的人员，投标文件中已经明确的人员应按投标文件的约定派驻。甲方有权要求乙方撤换其行为不当或不能履行其职责、玩忽职守的人员，乙方应在收到甲方要求之日起2天内迅速以称职和具备相应资质的人员完成替换。

6.8	乙方人员和设备的记录

乙方应向甲方提交说明现场各类乙方人员的人数和各类乙方设备数量的详细资料。应按甲方批准的格式，每月填报，直到竣工日期时的全部收尾工作完成为止。

6.9	无序行为

乙方应采取合理的措施，防止乙方人员发生无序的行为，以保持现场安定。无论任何情况出现，乙方有义务预防并阻止乙方人员、乙方分包商人员、乙方各供应商在工程现场或甲方办公所在地寻衅滋事，因上述原因造成甲方的一切损失，由乙方承担，甲方可从应支付给乙方的合同价款中扣除该损失赔偿金额。

6.10事故报告

乙方应保证工程中的零事故，乙方应对整个工程期间的工程质量事故和工程安全事故承担全部责任。如果发生任何事故，乙方应在事故发生后立即将其详细情况报告有关主管部门，并同时通报甲方。

对工程质量事故，乙方应提供《质量事故调查报告》，甲方在发出《质量事故通知单》后，对事故进行调查，并研究确认事故处理方案，在乙方完成处理方案后，向甲方提交《质量事故处理报告》。

7材料和工艺

7.1	实施方法

7.1.1乙方应按以下方法进行材料采购以及所有工程的作业：

(1)	本合同规定的方法；

(2)	除合同另有规定外，使用适当配备的设施和无危害的材料；

(3)	甲方有权对乙方的材料采购进行全过程的检查、监督，乙方必须把材料供应商的资质材料提供给甲方，并获得甲方的同意。在乙方进行招标采购时，甲方有权对招标进行监督并对投标的供应商的资质进行审查。

7.1.2乙方应按照有关规定完成对工程、材料所必须的检查与检验工作，此检查与检验费用由乙方承担，确保项目能够长期、安全、高效运行。然而，无论本合同所规定的范围是否完善，如果项目的施工建设过程中，依据设计文件和有关标准规范、法律法规的要求以及项目建设的实际需要，发现某些材料是必不可少的，则乙方应负责这些材料的采购，且采购费用已包含在本合同约定的总价款中。

7.1.3本项目采购的材料的质量要求应完全符合设计、招标、投标和技术澄清过程中所做的要求和承诺。

7.2	样品

乙方应根据本合同规定，按照第5.2款“乙方文件”规定的送审程序，自费向甲方提交样品，供其审核。每件样品应标明其原产地、合格证明文件、厂家、主要技术指标及其在工程中预期的用处，由甲方、乙方共同封存样品备查。

7.3	检验和检验费用

设备和材料在使用前应经过甲方人员的检查，并在甲方认为必要时对设备、材料进行检验和试验，乙方应为甲方所进行的检查、检验和试验提供必要的方便，并承担工程范围内的检查、检验和试验的费用。

7.4	试验

为有效进行规定的试验，乙方应提供所需的所有仪器、帮助、文件和其他资料、电力、装备、燃料、消耗品、工具、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的人员。对任何设备、材料和工程进行规定的试验，其时间和地点，应由乙方和甲方商定。

根据第12条“变更和调整”的规定，甲方可以改变进行规定试验的位置或细节，或指示乙方进行附加的试验。如果这些变更或附加的试验表明，经过试验的材料、设备或工艺不符合合同要求，乙方应负担进行本项变更的费用。

乙方应在试验前48小时通知甲方单位，甲方接到书面通知后，应至少提前24小时将参加试验的意图通知乙方。

乙方在试验完成后应立即向甲方提交充分证实的试验报告。当规定的试验通过时，甲方应在乙方的试验证书上签字认可，或向乙方颁发等效的证书。同时，不免除乙方在试验范围之外对工程、材料、设备等承担的质量责任。

在生产、加工（若有）或准备阶段，甲方有权检查及试验按合同提供的材料及设备。若乙方并非相关材料或设备的生产、加工商，乙方除了派代表去制造厂参加检验外，还应为甲方前往第三方制造商、加工商的车间、地点进行监督、检验获得许可。这些检查、试验不应免除合同规定的乙方的义务和质量责任的承担。

进入工地的材料和构配件，由甲方进行抽检。

7.5  物料进场

乙方负责供应本工程施工所需的所有材料，上述材料采购费用已包含在第13.1款下合同价款内。采购材料时，所有材料到货后，甲方有权对材料的质量进行监督和抽查，对于不合格的材料有权督促乙方清除出厂，乙方应承担因材料不合格造成的往返运输费和甲方损失等一切费用，并负责按照约定标准及时重新订货。

7.6 拒收

如果材料、设备未在协定的时间和地点为检查和检验作好准备，或者甲方认为该材料、设备检验的结果显示是有问题的或不符合合同的要求，甲方可拒收该批次不合格材料、设备并应立即通知乙方。甲方的通知应说明拒收的理由。乙方应立即解决好存在的问题或确保材料、设备符合合同要求。如果甲方要求在相同的条款或条件下重复检验被拒绝的材料、设备，乙方应重复检验。由此而引起甲方发生的费用由乙方承担，甲方可从将支付给乙方的款项中扣回。

7.7  独立检验

甲方可以将材料或工程设备的检查或试验委派给一名独立的检验员进行，甲方在委派前14天通知乙方，乙方应提供进行独立检验的条件及其他协助。

7.8  隐蔽工程的检查及复查

没有甲方的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，乙方应保证甲方有充分的机会和时间对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时，乙方均应及时通知甲方，除非甲方通知乙方不进行检查。

当甲方指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或贯穿其中开孔时，乙方应予无条件执行，完成后应重新覆盖并整理。

7.9  不合格工程、材料或设备的拆运

甲方有权随时向乙方发出下述指令：

a）在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走不符合合同规定的任何材料或设备；

b）用适用、合格的材料或设备取代原来的材料或设备；

c）对已进行检验或进度支付，但由于材料、设备或操作工艺，或由于乙方的设计问题，导致工程仍不符合合同规定时， 均要将工程拆除并重新建造。

8	开工、延误和暂停

8.1	工期

除非合同另有说明，项目工期及主要节点如下：

(1)乙方在现场安装开工前，应完成如下准备工作：

a．应向甲方提交的资料已全部提供，施工组织设计已经被甲方确认；

b．乙方施工该项目组织机构健全；

c．领导机构健全：按投标书所列的项目经理、副经理（管生产及经营的）、总工、施工及经营管理部门第一负责人已经到位，其资格、资历、水平必须能胜任此项目有关管理及业务工作；

d．乙方将上述机构中的人员名单、资历等报甲方，甲方如有异议，应于开工2天前通知乙方，乙方应于收到甲方通知之日起1日内无条件予以更换并向甲方重报更换人员的名单、资历等；

e．现场领导机构中主要人员（C款中人员）原则上不应调离本项目，如确需调离本项目应经甲方书面同意；

f．根据投标资料将施工预计总人数、施工各工种人数，特别是特殊工种人员数报甲方核实；

g．乙方施工用料及机械设备必须到现场，应满足连续施工的要求。

(2)	单位工程开工应由乙方向甲方办理报批手续，开工条件是：

a．	施工图纸已会审，质量标准已明确；

b．	施工方案及作业指导书已经由甲方审查完毕；

c．	现场场地已清理，定位放线已验收；

d．	施工机具已到位；

e．	设备、材料已到位；

f．	劳动力已到位，上岗证已验证；

g．	施工用电、施工用水已接至现场指定位置，施工道路已开通，现场施工场地已平整。

(3)	开工前甲方应完成以下工作：

a．	将施工所需水、电从施工现场外部接至约定地点，并保证施工期间的需要；

b．	向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实、准确；

c．	办理施工所需的应由甲方取得的证件、批件和临时用地、占道及运输等手续；

d．	开工前将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验；

e．	开工前向乙方进行设计交底（本项目设计由乙方负责）；

f．	协议处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护；

g．	协调与执行本合同有关的其它方的关系，及时处理有关问题；

h．	乙方在现场的施工用临时变压器、临时水源由甲方提供。

8.2	竣工时间的延长

8.2.1如出现本条约定的应延长工期的情况，则乙方有权要求甲方给予工期延长。

(1)本合同条件中规定的不属于乙方的原因引起的延误；

(2)不可抗力；

(3)甲方的任何延误、妨碍或阻碍（本合同5.3.2项规定的情形除外）；

(4)其他不属于乙方违约或毁约或应由其负责而可能发生的特殊情况。

出现上述情况之一的，乙方确实无法采取任何措施来弥补进度的，乙方就延误的工期在事件发生之日起3日内以书面形式向甲方提出报告（说明延误的原因、处理方法和需要延长的期限）要求延长全部、或任何段落或部分工程的竣（交）工期限，甲方确认后，决定可延长的时间。乙方未按本款约定向甲方提出报告并经甲方确认的，工期不予延长。

8.3	多班制作业

除合同中另有规定，乙方不得在未采取可靠措施的情况下在不利于工程施工时间内进行施工。本规定并不适用于习惯上采用多班制的任何作业。

8.4	确保施工进度

在乙方无任何理由要求延长工期的情况下，经甲方评估，按照当时的施工进度，大概率不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方可将此情况通知乙方，而乙方应据此采取甲方同意的必要措施，以加快施工进度，使工程能在预定的工期内完工。乙方无权就采取这些步骤要求甲方支付任何费用。

8.5	误期赔偿费

除发生第8.2款“竣工时间的延长”的情形外，如果乙方未能遵守第8.1款“工期”的要求，乙方应当承担违约责任，向甲方支付误期赔偿费,此项误期赔偿费应按每延误一日￥20000元计算，若延误情况合计超出七天的，甲方有权没收项目履约保证金，且甲方有权另行委托增加其他第三方单位人员进行相应项目的实施（相应费用由乙方承担），且甲方有权单方面解除合同。同时，造成甲方损失（包括但不限于经济损失等），均由乙方承担。在合同未解除的情况下，乙方支付以上违约金并不能排除其完成工程的义务，或合同约定的其他义务和责任。

甲方可从应支付给乙方的任何款项中扣除乙方应承担的赔偿费、违约金等费用或向出具履约保函的银行索赔。如果根据第8.2款给予了延长期，那么，根据本款应缴纳的赔偿金额从延期后的工期到期日开始计算。缴纳或扣除了上述赔偿费、违约金，并不能免除乙方完成本工程的义务以及本合同对其规定的其他职责、义务或责任。

在甲方收取相关的赔偿费、违约金后，甲方可通知要求乙方在规定的合理工期内竣（交）工，且不影响甲方根据本款得到损害赔偿费、违约金的权利和根据第14.2 款解除合同的权利。

8.6	暂时停工

甲方根据生效的裁判文书暂停工程的，应通知乙方暂停及告知暂停的原因。若是乙方原因造成暂停的情况，则乙方无权依照第8.2 款申请工期的延长。

8.7	暂停的后果

若是当地（东莞市）政府或甲方的原因导致暂停，乙方因执行甲方根据第8.6款“暂时停工”的规定发出的指示而导致的延误，工期相应顺延，除此之外，甲方不对乙方作其他赔偿。 暂停期间，工程及材料由乙方保管、维护。

8.8复工

在发出继续施工的许可或指示后，双方应共同对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。乙方应负责恢复在暂停期间发生的工程，材料的任何变质、缺陷或损失由责任方负责。

8.9 质量赔偿费

在本合同履行过程中，如发现因乙方原因造成的质量事故（因设备存在质量问题而造成经济损失，人员伤亡，或者其他损失的意外情况），乙方除需赔偿甲方因此遭受的全部损失外，甲方还有权视情节轻重，向乙方收取5万元/次的质量违约金。若甲方的损失难以计算，则乙方应向甲方支付不少于本合同总金额或结算价款（以高者为准）之30%作为违约金。

9 机组启动调试、达标考核和工程竣（交）工验收

本项目机组启动调试、达标考核和工程竣（交）工验收依据《麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目技术规格书》进行。

9.1组织与分工

9.1.1联合调试及其各阶段的交接验收的组织（诸如验收委员会）、权限和分工将在专门文件中明确。

9.1.2单机调试

9.1.2.1单机调试应具备的条件

9.1.2.1.1相应的建筑和安装工程已完成，并按《麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目技术规格书》验收合格；

9.1.2.1.2单机调试需要的建筑和安装工程的记录等资料齐全；

9.1.2.1.3应具备设计要求的正式电源；

9.1.2.1.4组织、人员落实到位，单机调试的计划、方案和措施已审批、交底。

9.1.2.2 除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，单机调试由乙方负责。乙方应编制单机调试计划、方案和措施，并提交甲方工程师审批。甲方工程师应在接到乙方提交的方案7日内审批或提出修改意见。

9.1.2.3 乙方在单机调试的48小时前书面通知甲方工程师参加。

9.1.2.4 单机调试的记录和报告，应由乙方负责整理、提供。单机调试合格后，乙方、甲方工程师、甲方等参加验收单位均应在《单机调试签证验收卡》上签证。

9.1.2.5 由于乙方的原因单机调试达不到《麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目技术规格书》验收要求，甲方工程师在单机调试后提出修改意见，由乙方按甲方意见修改后重新调试。单机调试验收不合格，不能进入整套系统联动调试。

9.1.2.6 已验收签证的设备和系统，或生产、调试需要继续运行时，经甲方要求或同意，可交甲方代管和运行维护。代管期间的施工缺陷仍由乙方负责消除。

9.1.2.7 单机调试达不到《麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目技术规格书》验收要求的，乙方应该继续采取措施排除故障，直至验收合格，由此产生的相应费用由乙方承担，且工期不顺延。如乙方能够提供确凿证据证明系甲方原因造成单机调试不合格，且甲方对此无异议的，在甲方工程师要求乙方修理或重新安装，并事先经甲方书面确认后，所发生的费用由甲方承担，并相应顺延工期。

9.1.2.8 全部单机调试验收合格后，方能开始整套启动调试（联动调试）。

9.1.3 整套启动调试（联动调试）：

9.1.3.1应由乙方把资料移交给甲方工程师，甲方工程师审核无误后再移交给甲方。移交工作应符合相关验收规范和验收检查组的决定。即乙方在整套启动联动调试验收移交试生产（即带料调试，下同）后 45天内，将完整的竣（交）工资料移交甲方。少量有特殊情况的资料，经甲方同意后可延期移交。

9.1.3.2凡乙方领取的设备备品备件、施工后剩余的安装用易损易耗备品备件、专用仪器和专用工具，应在乙方在整套启动联动调试验收移交试生产后45天内移交甲方。

9.1.3.3调试完成的节点为系统在75%以上负荷并安全稳定连续达标运行15个自然日，处理标准按招标技术需求书和投标文件较严格执行。

9.1.4 试生产（即带料调试，下同）

9.1.4.1 试生产阶段自甲方或甲方工程师宣布联动调试结束之日开始，由甲方决定是否安排试生产期及试生产时间。

9.1.4.2乙方应全面负责试生产期机组的安装运行和正常维修。乙方负责消除施工瑕疵和缺陷，并按甲方或甲方工程师要求的期限提交试生产工作总结。

9.1.5 工程性能保证测试（即性能试验，下同）

9.1.5.1 试生产结束后可进行整个工程功能测试，测试合格的，甲方或甲方工程师应提交测试工作总结。

同时，甲方应上报工程主管单位，并受其委托，组织有关单位在“机组移交生产交接书”上签字。至此，该机组的试运行工作全部结束。

9.1.5.2废气收集与处理系统需在麻涌餐厨项目按照日常处理工艺处理高峰期350吨/天餐厨垃圾和高峰期30吨/天的地沟油的运行工况下进行臭气处理性能试验，以便确定投标方所供系统设备符合技术规范和保证值的要求。

9.2	交工验收

9.2.1  验收的通知和时间

乙方在完成全部工程后，应至少在验收前10天通知甲方，甲方组织验收委员会，依照法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件、合同及《麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目 技术规格书》对工程进行检验。

9.2.2  检验规范和返工

工程验收按照技术规格所述标准和其他相关规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方依据合同签发的指示进行检查。检验不合格的，乙方进行返工、修改并承担返工、修改的费用。返工后再按第9.2.1款和本款规定进行重新检验，直至检验合格。

9.2.3  隐蔽工程的中间验收

（1）工程需要进行中间验收的工程和部位，应在工程总体进度计划中约定名称、验收时间、要求。

（2）工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方来验收，并准备验收记录。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。若隐蔽工程未经甲方验收即覆盖，则乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权解除合同，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应补足。

9.2.4质量评定

工程、设备质量达不到约定和法定的质量条件的部分，乙方应按甲方提出的时间内返工，直到符合约定。达不到约定条件而需要返工产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。若返工后仍不能达到约定条件，则乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金并赔偿甲方损失，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

确有证据证明系因甲方原因造成工程未达到约定的质量条件的，甲方有权要求乙方予以返工、修改，经双方书面确认后，工期相应顺延，费用由甲方承担。

9.2.5工程质量交工验收

乙方在全面完成所承包的工程，向甲方提出申请，甲方核实符合交工验收条件后组织验收。

交工验收由建设、设计、施工、质量监督等单位代表组成交工验收组，对工程质量进行全面验收。交工验收必须具备以下条件：

1.在设计条件范围内，系统性能须完全满足合同要求。

2.性能保证测试验收时，出现的问题已被解决并得到甲方认可。

3.已提供了合同规定的全部货物和资料。

4.设备在交付甲方使用前，需经采购人、设计单位、技术质量监督单位等验收通过，并获得使用证明。

9.3工程竣工验收

9.3.1工程具备竣工验收条件之日起7天内，乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

9.3.2甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

9.3.3甲方如未能按前款约定组织验收，甲方可要求乙方开展再次验收工作，并提供完整竣工资料及竣工验收报告，且不免除乙方的质量责任。

9.3.4如果工程竣工验收通过，则乙方送交的竣工验收报告上注明的竣工日期为实际竣工日期。如果工程竣工验收未通过，乙方应按甲方要求进行整改，整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后再送交的竣工验收报告上注明的竣工日期。

9.3.5甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管责任。

9.3.6工程未经竣工验收或竣工验收未能通过的，乙方应及时促成工程具备竣工验收条件，否则甲方有权聘请第三方进行施工和编制有关验收文件，乙方须配合和承担相应费用，否则乙方不得向甲方主张任何工程款，同时应赔偿甲方使用或未使用该工程而产生的损失，同时承担质量责任。

10	竣工结算

10.1甲方收到乙方递交的完整的竣工结算报告及结算资料后确定工程竣工结算价款。

10.2乙方对甲方确定的工程竣（交）工结算价款有异议的，乙方同意由甲方提请有资质的中介机构进行审核，并以该中介机构审核的价款为准，如该中介机构审核的价款与甲方确定的工程竣（交）工结算价款基本一致[即中介机构审定价款—甲方确定的工程竣（交）工结算价款≤中介机构审定价款的3%]，则因此发生的委托费由乙方承担，如该中介机构审定的价款与甲方确定的工程竣（交）工结算价款不一致[即中介机构审定价款—甲方确定的工程竣（交）工结算价款＞中介机构审定价款的3%]，由甲方承担因此发生的委托费，以上两种情况均按中介机构审核确定价款结算。

10.3工程竣工验收合格之日起28天内，乙方未能向甲方递交完整的竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付的，乙方承担保管责任。

11质量保修

11.1乙方应按国家法律、行政法规或关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质保期内承担质量保修责任。

11.2质量保修范围和内容

质量保修范围为双方约定的工程（包括但不限于设备及其安装）。质量保修内容为本合同的承包范围。

11.3质保期

11.3.1双方根据国家有关规定，结合本工程约定的质保期如下：

(1)土建工程：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏（如有）为5年；给排水工程（如有）为1年；装修工程（如有）为2年。

(2)电气工程（如有）为2年。

(3)安装工程（如有）为2年。

(4)供热与供冷系统（如有），为2个采暖期、供冷期。

(5)设备整机质保期为2年（最终以投标单位承诺的时间为准）。

(6)其他（如有）：不低于2年。

11.4质量保修责任

(1)质保期内，除非乙方有理由认为是甲方明显使用不当，乙方对项目在运营中出现的的任何故障和缺陷，都承担无偿修复和弥补的责任。

(2)质保期内，对属于质量保修范围的项目，乙方应在接到修理通知之日3天内派人修理。乙方未在约定期限内完成修理，甲方有权由自己或委托其他人员修理，所发生的费用从质量保修金中扣除或向出具质量保函的银行索赔。

(3)质保期内，工程质量保修范围的项目造成人身和财产损害的，乙方还应承担损害赔偿责任，甲方有权从质量保修金中扣除或向出具质量保函的银行索赔。

11.5质量保修金及支付方式

结算价款的百分之五（5％）留作质量保证金。质保期内设备出现问题需要修理的，由乙方负责；若乙方不按合同约定履行质量保证维修义务，甲方可以另行委托第三方进行修理，所需费用从质量保证金中扣除，不足部分应由乙方补足。在乙方按本合同约定全面尽责履行质量保证维修义务的前提下，甲方于全部货物验收合格之日起质保期届满二年且收到乙方提交的下述质量保修保函之后，甲方将剩余的质量保修金无息退还给乙方。如乙方未按本合同约定履行质量保修义务的，或双方对设备及保修服务的质量存在争议的，甲方有权不予或推迟向乙方退还质量保修金。甲方向乙方退还质量保修金前，乙方须向甲方提交担保金额为  质量保修金同等金额  的无条件、见索即付、不可撤销质量保修保函(如质保期短于两年(含),则无需提供质量保修保函)。该保函的有效期为(全部货物验收合格届满二年之日起 一 年)。

12变更和调整

12.1甲方提出的变更

12.1.1	在工程竣工验收合格之日期前的任何时间， 甲方可通过发布指示或要求乙方提交建议书的方式，提出变更。

乙方应遵守并执行每项变更。除非乙方及时向甲方发出通知，说明（附详细根据）：

(1)难以取得变更所需要的货物；

(2)变更将降低工程的安全性或适用性；

(3)将对履约保证的完成产生不利的影响。甲方接到此类通知后，决定取消、确认、或改变原指示。

12.1.2甲方可以对工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，乙方应进行下列工作：

(1)增加或减少合同中所包括的任何工作的数量；

(2)省略任何这类工作（不包括被省略的工作由甲方或其他分包商实施；）

(3)改变任何这类工作的性质或质量或种类；

(4)改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

(5)改变工程任何部分的系统、设备、材料及工艺；

(6)实施工程完工所必要的任何附加工作；

(7)改变工程任何部分的任何规定的施工次序或时间。

任何此类变更均不应以任何方式使合同解除或无效。

12.2乙方提出的变更

乙方在工程竣工验收合格之日前可随时向甲方提交书面建议，书面建议采纳后将能够：

(1)	加快竣（交）工；

(2)	降低甲方的工程施工、维护、或运行的费用；

(3)	提高甲方的竣（交）工工程的效率或价值；

(4)	给甲方带来其他利益的建议。

此类建议书应由乙方自费编制，并应包括第12.3款“变更程序”所列内容。

12.3变更程序

甲方在发出变更指示前可要求乙方提出建议书，乙方应在甲方发出提交建议书要求后5日内提交建议书，建议书应包含以下内容，：

(1)	对建议的设计和（或）要完成的工作的说明，以及实施的进度计划；

(2)	根据工程进度计划和本合同对竣（交）工时间的要求，对工程进度计划做出必要修改的建议书。

甲方收到此类（根据第12.2款的规定或其他规定）提出的建议书后，应尽快给予批准、不批准、或提出意见的回复。在等待答复期间，乙方不应延误任何工作。

未经甲方核准建议书，乙方不得对本工程作任何更改和（或）改变。因施工条件不符合本合同要求，则对此所做的修正不得计入变更，乙方应进行修改。

签证的办理按照甲方的签证管理规定执行。签证内容实施完成后乙方须在7日内提交签证算量、计价文件，逾期未提交的视为该签证无费用发生。

12.4工程价款的调整：

12.4.1工程变更及签证费用的调整原则及计算方法：

（1）调整原则：工程变更及签证（以经甲方确认的工程变更及签证单为准）引起的工程费用增减根据本款约定的方法计算并经甲方审定后，如累计金额超出第13.1款下合同价款3%以上的不予调整；如累计金额为第13.1款下合同价款3%以内的（含3%）的，按照实际增减金额对第13.1款下合同价款予以调整，即：工程变更及签证引起的工程费用增减额累计为第13.1款下合同价款3%以内（含3%）的，由甲方据实承担或受益，工程变更及签证引起的工程费用增减额累计超出第13.1款下合同价款3%的（不含3%），由乙方承担或受益。

（2）计算方法：工程费用计算公式如下：

累计调整的工程费用=∑各项工程变更及签证发生的工程签证费用

工程签证费用=（工程变更及签证工程量*综合单价+税金）*（1-下浮率）

投标总价中措施项目费用、其他项目费用为包干价,因此工程变更及签证所发生的通用措施项目以及其他项目费用已全部包含在投标总价的措施项目清单报价中,也不再作为工程变更及签证中管理费、利润、规费和税金的计取基数。

消耗性材料、辅助性材料单价按《广东省建设工程计价依据（2018)》中机械费单价，不进行调整。

机械单价按《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》中机械费单价，不再进行调整；

规费和税金费率按工程所在地的有关规定计算。

综合单价的确认按下列方法进行：

由乙方提出适当的重新组价的综合单价，经甲方审核确认后执行。

工程量及重新组价的综合单价计算的依据：

（1）《建设部建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；

（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；

（3）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

（4）《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

（5）《广东省市政工程综合定额（2018）》；

（6）《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；

（7）施工同期《工程造价信息》；

（8）定额人工单价执行地方现行相关文件；

（9）下浮率为东莞市住建局公布的上一年度安装工程平均下浮率；

（10）企业管理费、利润执行东莞文的规定。

工程签证中所发生的零星机械台班按照上述机械台班定额计取，零工和零星机械台班单价为包干价，只计取税金，不再计取其他任何费用。

上述安装定额中的未计价主材单价按照下列方法确定：

（1）投标清单中已有相同材料的价格，应按投标清单中已有的材料单价确定；

（2）投标清单中只有类似此类材料的价格，经甲方审核确认后，可参照该单价确定材料价格；

（3）投标清单中没有相同或类似于此类材料的价格，可参考东莞市工程造价管理中心发布的的工程施工同期的信息指导价确定；

（4）若上述方式仍然无法确定此类材料价格时，可经双方共同询价认可后确定。

（5）下浮率为东莞市住建局公布的上一年度安装工程平均下浮率。

12.5争议未决时的继续进行

工程变更和按照工程变更所作的修改在甲方发出变更指令时生效，不论是否有因为变更而产生的对合同价格增、减数额及其他合同内容的任何争议，乙方均应在甲方签署相应的变更指令后尽快进行该变更工作。

12.6支持文件

如果乙方认为变更将导致对合同价款、付款、进度计划、质量目标等一项或多项内容进行调整，应向甲方提交合理充分的支持文件进行阐述，以便甲方对变更准确性做出决定。

12.7乙方的风险

12.7.1凡因乙方对招标文件、甲方提供的及乙方自身设计的施工图纸阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，所产生的费用由乙方承担。

12.7.2乙方不得以任何理由拒绝执行设计变更，如果出现拒绝执行，甲方有权委托第三方执行，该部分价款按甲方审定的施工图预算量对应合同价款的200%从第13.1款下合同价款中扣除。

13	合同价款和付款

13.1合同价款

13.1.1本合同含税总价款为￥      元（人民币大写）：         ，其中：设计费增值税税率为    %，税金金额￥    元，不含税价款为￥    元；建筑工程增值税税率为    %，税金金额￥    元，不含税价款为￥    元；设备材料税率为    %，税金金额￥    元，不含税价款为￥    元。本合同项下的合同价款已包含支付给乙方一切费用，为固定不变价，包括但不限于材料费、人工费、机械费（含大型机械转移、拆装和轨道铺设）、施工、测试、验收、质量维护费用、乙方文件费用、保险费、税金、管理费以及不可预计工程增长和合理利润等与履行本合同及21.2项下文件内容的一切可预见和不可预见的费用，合同价款还包括（但不限于）下列内容中的费用：

（1）除合同规定不可抗力以外的可能出现的工程短期延误，乙方有义务采取措施按照原进度计划完成建设节点目标；

（2）工程设计变更（变更设计）及签证引起工程费用变化累计超过合同总价±3%以外的部分；

（3）施工期间由于市场价格的波动等因素造成的人工、机械、材料价差；

（4）甲方提供的属于本工程承包范围内设备、材料、成品、半成品的卸车、领用、保管及施工现场可能导致的设备和材料的二次倒运等产生的费用；

（5）垃圾、余方（土方、石方、淤泥）弃置费用及回填用土（或其它材料如砂石等）的费用；

（6）工程完工后生产现场的临建及余物拆除（包括地下部分）等清理及恢复费用；

（7）施工专项方案实施及专家论证所发生的所有费用；

（8）为满足安全防护、文明施工而进行施工的临时道路、环场临时围墙、场地铺垫、施工用电变压器护栏等措施费用；

（9）施工区域、主要干道清扫及文明施工要求（包括路面保洁、洒水等）等发生的费用；

（10）施工过程配合甲方或上级有关部门的各项检查、宣传费用，其中包含安插旗杆、放置宣传牌、铺设石子道路等内容；

（11）甲方委托的检测试验单位来现场对本工程项目实施的监检、检验、试验时由乙方负责提供协助和配合（包括提供水源、电源、焊接、打磨、脚手架、照明、起重配合、人力配合等）所发生的费用；

（12）协调当地政府及现场周边村民关系所产生费用；

（13）施工用水、用电线路管理、维护；施工用水、用电从甲方提供的接入点接入至使用点所发生的费用；

（14）焊口（其中所有锅炉受监焊口，高温、高压管道及其疏水管道等需100％探伤检验）检验超出规范规定抽检范围增加的费用及焊口、节点的补漆、最后一遍打磨、锅炉钢架的面漆；以及其他设备见新油漆；

（15）办理工程施工手续所发生的所有费用、政府部门规定对乙方收取的各项费用；

（16）压力容器、特种设备（如垃圾吊）、安全阀的检验及取证费用；

（17） 预防一般性自然灾害所采取的措施费用，特殊天气造成的对工地施工条件影响的恢复费用；

（18）本项目与电厂内其他施工单位的接口交叉作业、配合、维护措施、施工降效等费用支出；

（19）本工程施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施费；

（20）由于施工图材料表中与施工图纸中实际发生的材料的工程量有差异而导致增加的费用(以施工图量为准)；

（21）施工图中未体现，依据国家、行业及地方规范中强制性要求施工的工作内容产生的费用；

（22）由质检、安监部门根据现场实际情况，为确保施工安全、质量、形象和进度，提出要求更改施工工艺、更换施工材料，机械配备等措施所发生的费用；

（23）施工竣（交）工资料的编制、配合竣（交）工图资料编制及竣（交）工审计的费用；

（24）相关保险费用（保险种类详见16	保险及用工）；

（25）国家规范规定的所有安装工程方面的试验及检验费用；

（26）在第12.4条条款所约定的可调整价款范围外的内容引起的费用；

13.1.2本合同下，在未发生本合同第12.4条款下述变更情形下的合同固定价款为人民币【    】元（大写：【    】）。

13.1.3甲方和乙方双方均确认，除本合同第12.4条款情形外，前述合同价款不进行任何调整。

施工中因乙方私自变更施工组织设计与施工方案引起的工程量增减一律不得计入结算，乙方还需承担因此给甲方造成的一切损失。

13.1.4本合同下的工程竣工结算价款为甲方支付给乙方的最终价款。

13.2	合同价款的支付

合同协议书签署前，乙方向甲方提交金额为本合同总价的10%作为履行合同的担保，履约担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。乙方未在合同约定的期限向甲方提交银行保函或履约保证金的，甲方的付款时间可相对顺延。

13.2.1第一次付款：乙方将主设备运至甲方指定地点，开箱验收合格,乙方向甲方提交请款报告及等额增值税专用发票，甲方收到前述材料之日起20日内向乙方支付至合同总价的60%，即人民币   元整（小写：¥      元）；

13.2.2第二次付款：项目整体安装完毕，调试完成，乙方向甲方提交请款报告及等额增值税专用发票，甲方收到前述材料之日起20日内向乙方支付至合同总价的80%，即人民币   元整（小写：¥      元）。

13.2.3第三次付款：整体项目性能验收合格后，并完成结算，乙方向甲方提交请款报告及等额增值税专用发票，甲方收到前述材料之日起20日内向乙方支付至合同结算价的95%，即人民币   元整（小写：¥      元）。

13.2.4第四次付款：剩余合同总价的5％作为质保金，在质保期满后，通过质保验收，双方对质量服务不存在争议且乙方不存在任何违约情形的，乙方向甲方提交请款报告及等额增值税专用发票，甲方收到前述材料之日起20日内向乙方支付至合同结算价的100%，即人民币   元整（小写：¥      元）；

13.2.5乙方未按合同约定提交发票及请款资料的，甲方有权延迟付款，并且不承担延期支付的任何责任。

13.3合同价款和支付的审批

本合同项下任何款项支付，均应由甲方审查批准。

14	合同解除

  - 通知改正

如果乙方未根据合同及21.2项文件内容履行其义务，甲方可通知乙方，要求其在规定的合理时间内，纠正并补救上述违约行为。

  - 由甲方解除

如果乙方有下列行为，甲方有权解除合同：

(1)未遵守第4.1款中有关银行履行保函的规定或在甲方根据第14.1款“通知改正”后的合理期限内未提出任何异议，且未采取任何纠正或补救措施；

(2)放弃工程，或明确表现出不继续按照合同及21.2项文件内容履行其义务的意向；

(3)无合理解释，未按照第8条“开工、延误和暂停”的规定进行工程，延期超过30天；

(4)破产或成为清算或解散的对象，或被依法停止继续进行业务活动，经营状况严重恶化，转移财产、抽逃资金以逃避债务，丧失商业信誉，有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况。

(5)合同签署后5天内乙方人员、机械设备不能进驻现场的。

(6)乙方其他违反本合同及21.2项文件内容约定的义务，致使甲方采购目的不能实现或损害甲方利益或要求甲方增加合同款的。

(7)在乙方无任何理由取得延长工期的情况下，如果甲方有合理的理由认为本工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，可能不能按预定的工期竣（交）工，并达到预定的质量标准，则甲方可将此情况通知乙方并提出警告，乙方应在甲方发出警告后5日内采取甲方同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，乙方无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如乙方对甲方的上述警告在规定的期限内无积极改正，则甲方有权进驻现场接管工程，解除合同。

出现上述事件或情况时，甲方可提前14天向乙方发出通知，解除合同，并要求其立即离开现场。但在本款第4项至第7项的情况下，甲方可立即发出通知解除合同。

甲方做出解除合同的选择，不应损害其根据合同或其他规定所享有的其他任何权利。

此时，乙方应立即撤离现场，并将任何需要的货物、乙方文件、以及由或以其名义编制的其他设计文件交给甲方。

本合同解除后，甲方可以继续完成工程，和（或）安排其他实体完成。这时甲方和这些实体可以使用任何货物、并无偿使用乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他设计文件、现场或其附近的乙方设备和临时工程。

其后甲方应发出通知，将现场或其附近的乙方设备和临时工程归还乙方。乙方应迅速自费将乙方设备和临时工程运走。如果此时乙方还有应付甲方的款项没有付清，甲方可以行使留置权。

如因乙方原因造成本合同被解除，乙方应赔偿甲方的全部损失，并按照本合同价款的30%向甲方支付违约金。

  - 合同解除时的估价

在根据第14.2款 “由甲方解除”的规定发出的解除通知生效后，乙方与甲方在5日内协商共同委托有资质的评估机构对乙方依据合同已实施的工作进行评估，确定工程价值，相应费用由乙方承担，且评估文件可作为甲方支付工程的参考材料，同时乙方违约的，甲方可以不予支付工程款。若乙方未能在约定时间内就评估机构的选定与甲方达成一致意见，则甲方有权单方委托有资质的评估机构进行评估，费用由乙方承担，且乙方对评估机构作出的结论予以确认。

  - 合同解除后的付款

在根据第14.2款“由甲方解除”的规定发出的终止通知生效后，甲方可以：

(1)	按照第2.3款“甲方的索赔”及第2.4款“乙方的索赔”的规定进行；

(2)	在确定设计、施工、竣（交）工和修补任何瑕疵的缺陷的费用、因延误竣（交）工（如有）的损害赔偿费、以及由甲方负担的全部其他费用前，暂停向乙方支付合同价款；

(3)	在根据第14.3款“合同解除时的估价”的规定确定的工程价值后，先扣除甲方蒙受的任何损失、损害赔偿费和质量赔偿费，以及完成工程所需的任何额外费用，余额支付给乙方。如果应扣除上述费用超过工程价值减去乙方已收取的合同价款的余额，乙方应向甲方支付应扣除费用与该余额之间的差额。

14.5	甲方解除合同的权利

甲方有权在对其方便的任何时候，向乙方发出解除合同通知，解除合同。此项解除应在乙方收到该通知之日生效。

在合同解除后，乙方应停止工作和及时清理施工场地，将场地及工程交付给甲方，并按照第17.4款“自主选择的终止、支付和解除”的规定获得付款。乙方未按甲方通知的合理期限内清理施工场地，将场地及工程交付给甲方的，每逾期一天，乙方应按合同价款的千分之五向甲方支付违约金（该违约金甲方有权在应支付给乙方的合同价款中扣除或向出具履约保函的银行索赔）。

15 风险与职责

15.1保障

15.1.1乙方应使甲方、甲方人员以及他们各自的代理人员免受以下所有索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的损害：

15.1.1.1由工程施工和竣（交）工，以及修补任何瑕疵的缺陷引起、或在其过程中、或因其原因产生的任何人员的人身伤害、患病、疾病或死亡，除非是由于甲方、甲方人员以及他们的代理人员的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。

15.1.1.2由下列情况造成的对任何财产、不动产或动产（工程除外）的损害或损失：

(1)	由工程施工和竣（交）工、以及修补任何瑕疵的缺陷引起，或在其过程中，或因其原因生产的；

(2)	不是由于甲方、甲方人员以及他们的代理人员或他们中任何人直接或间接聘用的任何人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的。

15.1.2甲方应使乙方、乙方人员和他们各自的代理人免受以下方面所有索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的损害：

(1)由甲方、甲方人员、或他们各自的代理人的任何疏忽、故意行为、或违反合同造成的人身伤害、患病、疾病或死亡；

15.2乙方对工程的照管

乙方应从货物、施工用料及机械设备进场起承担照管工程和货物的全部职责，直到工程竣工验收合格并交付甲方之日止，这时工程照管职责应移交给甲方。

在照管职责按上述规定移交给甲方后，乙方仍应对在工程竣（交）工验收合格之日时的任何扫尾工作承担照管职责，直到该扫尾工作完成为止。

如果在乙方负责照管期间，由于第15.3款“甲方的风险”中所列风险以外的原因，致使工程、货物、或乙方文件发生任何损失或损害，乙方应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和乙方文件符合合同要求。

乙方应对工程竣（交）工验收合格之日后由其采取的任何行动造成的任何损失或损害负责。乙方还应对工程竣工验收合格并交付甲方之日后发生的、由乙方负责的以前的事件引起的任何损失或损害负责。

15.3甲方的风险

下述第15.4款谈到的风险是指：

(1)战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

(2)发生叛乱、恐怖主义、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战；

(3)因战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性引起的污染，但可能由乙方或乙方使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外；

(4)由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波。

15.4甲方风险的后果

如果上述第15.3款列举的任何风险达到对工程、货物、或乙方文件造成损失或损害的程度，乙方应立即通知甲方，并应按本合同，修正此类损失或损害，由此发生的费用首先由保险索赔款承担，不足部分由双方协商解决。

15.5知识产权

乙方应使甲方免受由以下事项产生或与之有关的任何其他主张引起的损害：

(1)乙方的技术、施工和施工方法；

(2)乙方设备和任何系统、软件、其他产品的使用；或

(3)工程的正确使用。

如果甲方根据本条款规定有权受保障，乙方（由其承担费用）可以进行解决索赔的谈判，以及参加可能由其引起的任何诉讼或仲裁。在乙方请求并承担费用的情况下，甲方可协助答辩或和解。

15.6责任限度

除根据本合同的约定或法律规定外，任何一方不应对另一方使用任何工程中（试验和试运行期间除外）的损失、利润损失、任何合同的损失，或对另一方可能遭受的与合同有关的任何间接的或引发的损失或损害负责。但本款对违约方存在欺骗、有意违约、或轻率的不当行为等任何情况所引起的责任例外。

本合同下的损失包括实际损失和可得利益的损失、诉讼费、仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

16保险及用工

16.1有关保险的一般要求

乙方按照本合同约定以及主管部门的规定要求办理相关保险，并于办理完毕后10日内向甲方提交已生效的证据。若乙方不按规定办理相关保险，因此而造成对本工程竣（交）工日期的迟延、工程质量的降低或其他负面影响以及对甲方责任的增加，由乙方承担全部责任。

乙方应在本合同规定的各自期限内，向甲方提交：

(1)本条中所述保险已经生效的证据；

(2)第16.2款“工程和乙方设备的保险”及第16.4款“人身伤害和财产损失险”所述保险的保险单副本。当每项保险费已付时，乙方应向甲方提供支付证据。

16.2工程和乙方设备的保险

乙方应为本工程和乙方设备的保险办理保险。该保险应从第16.1款“有关保险的一般要求”（1）项规定的提交证据的日期起，至工程竣工验收合格之日止保持有效。

16.3第三者责任险

乙方应为本工程办理第三者责任险。该保险应从第16.1款“有关保险的一般要求”（1）项规定的提交证据的日期起，至工程竣工验收合格之日止保持有效。

16.4人身伤害和财产损失险

乙方应为可能由履行合同引起、并在工程竣工验收合格之日前发生的，任何物质财产的任何损失和损害，或任何人员（根据第16.5款“乙方及乙方人员的保险”规定被保的人员除外）的任何死亡或伤害，办理保险，并承担全部的赔偿责任，及行政、刑事责任。

16.5乙方及乙方人员的保险

乙方应对其雇用的任何人员或任何其他乙方人员的伤害、患病、疾病或死亡引起的索赔、损害赔偿费、损失或开支（包括法律费用和开支）的责任办理并维持保险。在该等保险项下，被保险人因意外伤害死亡时的赔偿金额应不低于人民币60万/人。此类保险应在这些人员参加工程实施的整个期间保持全面实施和有效。对于分包商的雇员，此类保险可以由分包商投保，但乙方应对其符合本条规定负责，并承担全部的赔偿责任，及行政、刑事责任。

16.6用工

乙方应严格按照《劳动合同法》及相关国家法律、法规规定合法用工，按时发放工人工资，购买各类社会保险，因拖欠发放员工工资等不法行为，造成对甲方及任何第三方的损失（包含政府罚款）全部由乙方承担。

因乙方原因造成工程停工的，甲方可按照本合同第8.5款的约定追求乙方的违约责任。

乙方应建立专门账户用于发放民工工资，该账户应接受甲方的监管。

17 不可抗力

17.1不可抗力的后果

如果乙方因已根据第17.2款“不可抗力的通知”的规定发出通知的不可抗力，妨碍其履行合同规定的任何义务，如果竣（交）工已或将受到延误，乙方有权提出对任何此类延误给予延长期。

17.2不可抗力的通知

任何一方在受不可抗力影响而不能履行、延迟履行合同义务时，应立即通知对方，并在不可抗力事件发生后7日内提供由当地公证机关出具的，或其他具有公信力的证明资料。当一方不再受不可抗力影响时，应向另一方发出通知。

17.3不可抗力影响乙方

如果任何分包商根据有关工程的任何合同或协议，有权因较本条规定更多或更广范围的不可抗力免除其某些义务，该等合同或协议，不能成为乙方不履行本合同，或免除其义务的根据。

17.4自主选择终止、支付和解除

如果因已根据第17.2款“不可抗力的通知”的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可以向他方发出解除合同的通知，在此情况下，解除应在通知发出7天后生效，乙方应停止工作和要求撤离乙方设备。

在此类解除的情况下，甲方应向乙方支付：

(1)已完成的，合同中有价格规定的任何工作的应付金额。

(2)为工程订购的、已交付给乙方或乙方有责任接受交付的材料的费用(如有)；甲乙双方可协商由甲方购买并支付费用，当甲方支付上述费用后，此项生产设备与材料应成为甲方的财产(风险也由其承担)，乙方应将其交由甲方处理。

上述(1)、(2)款的费用或价格，以签署本合同时合理市场价格为主要参考数据。

17.5根据法律解除履约

不管本条的任何其他规定，如果发生各方不能控制的任何事件或情况（包括但不限于不可抗力），使任一方或双方完成他或他们的合同义务成为不可能或非法，或根据法律规定，各方有权解除进一步履行合同的义务，则根据任一方向他方就此类事件或情况发出的通知：

(1)	双方应解除进一步履约的义务，但并不影响任一方主张对过去任何违反合同事项的权利；

(2)甲方应支付给乙方的款额，应等于如已根据第17.4款“自主选择终止、支付和解除”的规定终止合同应予支付的款项。

18	保证与索赔

18.1乙方投标时投标文件中的所有投标承诺的服务响应时间作为履约过程的考核及检验要求，如履约及验收过程中发生乙方无法达到投标承诺的服务响应时间，甲方有权针对承诺而未满足条款按时间承诺最短到最长依次每次扣罚伍万元、叁万元、壹万元并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。

18.2乙方投标时投标文件中的所有投标承诺及响应情况均作为履约过程及验收的考核及检验要求，如履约及验收过程中发生乙方无法达到投标时承诺的条件的，甲方每次发现将向乙方收取合同总金额  5%  的违约金并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任，违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应补足。但乙方臭气处理标准未达到其承诺的，按照本协议18.3承担违约金。

18.3乙方投标时投标文件中所承诺的系统的臭气处理达到的标准将作为重点响应条款，如无法实现，甲方有权针对承诺而未满足情况的进行相应处罚，同时赔偿因此造成的一切损失：乙方未满足承诺的排放气体臭气浓度不高于480的，乙方按照合同总金额的5%向甲方支付违约金。乙方未满足承诺的排放气体臭气浓度不高于450的，乙方按照合同总金额的8%向甲方支付违约金。

18.4乙方投标时投标文件中所提供的废气处理系统运行成本分析报告和运行成本控制承诺书所承诺达到的标准将作为重点响应条款，如无法实现，甲方有权针对承诺而未满足情况的进行相应处罚，同时要求乙方赔偿因此造成的一切损失：乙方未满足承诺的运行成本控制，乙方按照合同总金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

19	争端和诉讼

19.1友好解决

本合同项下或与本合同有关的争议，双方应努力以友好方式来解决。

19.2诉讼

经友好协商双方争议未能解决，双方应提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。双方本合同项下义务，不得因为在工程进行过程中正在进行任何诉讼而改变。

20	合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，并在双方完全履行完毕本合同规定的责任和义务后或根据本合同约定提前解除本合同时而终止。

21	其它

21.1  合同修改与补充

本合同未尽事宜，双方将以友好协商的方式解决。双方将根据国家法律、法规或政策的任何变化，对本合同进行相应的修改或补充。任何修改或补充文件一经双方签署，即成为本合同不可分割的组成部分。

21.2  合同的构成和优先顺序

下列文件构成本合同的组成部分。构成合同的文件应互为补充和解释，当这些文件出现内容不一致或多义性或不一致性时，除非合同另有规定，以顺序在前的文件为准：

(1)	双方对合同的修改、补充等的契约性文件；

(2)	本合同条款；

(3)	本合同附件；

(4)	中标通知书及其他文件（包括双方的承诺）；

(5)招标文件及其补遗；

(6)	标准、规范和有关技术文件；

(7)	图纸的合成资料：

(a)	标明的尺寸；

(b)	文字注释；

(c)	图解显示。

(8)工程量清单；

（9）乙方的投标文件及补遗；

(10)形成合同的其他文件。

21.3  等效责任

本合同中规定的所有的乙方义务、职责或责任，甲方书面同意由分包商履行的，均应视为乙方履行了该等义务、职责或责任，同时乙方应对分包方的行为向甲方承担连带责任。

21.4  条款法律效力

本合同中的任何条款被依法认定为无效的，不影响本合同其它条款的有效性，除非该无效条款已使得本合同的任何一方继续履行本合同其他条款对该方或另一方而言失去必要性，或致使本合同目的无法实现。

21.5  权利行使

在法律允许的范围内，任何一方未能行使或迟延行使本合同项下的任何权利、权力或特权时，不应视为弃权,而且任何权利、权力或特权的未行使并不妨碍以后对任何该权利、权力或特权的行使。

本合同一式壹拾肆份，每份具有同等法律效力，甲方执玖份，乙方执伍份。

本合同组成部分：

附件1：阳光合作协议

附件2：安全管理协议书

附件3.中标通知书

附件4.投标文件

附件5.本项目的招标文件及澄清文件

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方                                    乙方

单位名称：                              单位名称：

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

纳税人登记号：                          纳税人登记号：

签字人：                                签字人：

签字日期：                              签字日期：

附件1：

阳光合作协议

甲方：广东东实环境股份有限公司

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《    合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司法律合规部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	               签约日期：   年   月   日

附件2：

安全管理协议书

广东东实环境股份有限公司编制

（适用于东实环境及其下属公司）

年    月

甲方【发包单位】：

地址：

联络人：       电话：

乙方【施工单位】：

地址：

联络人：         电话：

为了切实加强对建设项目施工现场的安全管理，进一步明确甲乙双方的安全管理责任，防止发生建设工程施工安全事故，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则，在甲乙双方签订的《xx合同》（甲方合同编号：              ）乙方合同编号：               ）（以下简称原合同）基础上，共同协商一致，签订本安全管理协议书（以下简称本协议）。

# 第一条 基本情况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点与范围：

1.3 工程承包主要内容：                            ，具体详见      量进行结算。

1.4 工程工期：                                          。

# 第二条 乙方资质

2.1 乙方应将资质、资格证书、安全有关资料原件呈送甲方，并对资料真实性负责，审核通过后报送甲方进行复核、备案。

# 第三条 乙方承包项目负责人及安全管理人员

3.1 乙方承包项目负责人：          电话：         ；

3.2 乙方安全生产管理负责人：       电话：        ；

# 第四条 甲方的权利和义务

4.1 甲方或甲方委托方审查乙方的营业执照、资质证书、特种作业人员有效证件、安全管理制度和机械安全防护设施及检测情况等，并需要对原件和复印件进行核对无误，对复印件加盖与原件一致；

4.2 甲方或甲方委托方对乙方所制定的安全操作规程和应急预案进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施落实不到位的有权停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚；

4.3 乙方编制的施工组织设计、施工安全方案、施工安全措施以及关键工序、重点环节，特种机械设备的使用专项施工方案，由甲方或甲方委托方审查同意后方可实施；

4.4 甲方或甲方委托方对乙方特种设备作业人员资格进行验证，禁止非特种作业人员从事特种作业；

4.5 因乙方不遵守本协议条款，造成安全事故的发生，甲方有权取消乙方承包资格，并终止原合同，因此产生的责任（包括但不限于行政责任）由乙方承担，并且须根据原合同及本协议相关规定向乙方承担违约责任；

4.6 甲方或甲方委托方有权依据国家安全政策、法规和各项安全技术操作规程对乙方安全进行监督、检查和管理，有权纠正和制止乙方违规、违章行为，并根据具体情况进行处罚。甲方或甲方委托方发现乙方存在工程安全隐患，有权责令乙方限期整改；对存在重大工程安全隐患的，甲方或甲方委托方有权责令乙方立即停工整改，待隐患消除后方可复工；

4.7甲方或甲方委托方建立由甲方、乙方共同参加的安全例会制度，定期分析工程安全动态，协助乙方制定保障安全施工的方案和措施。安全例会应形成会议记录或会议纪要；

4.8乙方发生事故时，甲方或甲方委托方应提供支持和帮助，发生人身伤害事故时，要积极配合抢救，并提供其他便利条件；

4.9甲方或甲方委托方不得指派乙方人员从事原合同外的施工任务。

# 第五条 乙方的权利和义务

5.1 乙方负责人是承包项目第一责任人，对本协议工程安全负全面责任；

5.2 乙方应认真贯彻执行国家安全生产政策、法规和行业安全规程、规定及甲方制定的各项安全管理制度，自觉遵守本协议；

5.3 乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，特种设备并经有资质检验部门出具的经检验符合安全规定的证明材料；

5.4 乙方在施工、作业过程中应切实采取有效地安全防护措施，加强项目施工作业的安全管理工作，防止各类安全事故的发生，保证人身及财产安全；

5.5 乙方必须坚持“管生产必须管安全”的原则，做到安全工作与生产“五同时”（即计划、布置、检查、总结、考核）；

5.6 乙方应建立安全生产保证体系及安全组织机构，设置专职安全生产管理人员，健全现场安全生产责任制及相应的安全奖惩办法；

5.7 乙方项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过培训考核合格后，持相关安全管理部门核发的、有效的资格证书上岗；

5.8 乙方投入施工现场的全部机械设备及各类工具，必须经检验合格，符合国家相关标准并遵守相关操作规程；

5.9 乙方必须为作业人员办理工伤保险或意外伤害保险（不少于100万保额），并提供真实证明材料；

5.10 乙方根据工作现场特点在生产组织中编制安全施工方案或安全施工技术方案；

5.11 乙方做好工作人员的安全教育和安全技术交底工作，保证上岗作业人员经安全教育，未经安全教育者不得进场施工；

5.12 乙方应购置配备安全防护设施和劳动保护用品，其使用要求符合国家标准，对不合格者，甲方有权要求整改，并根据具体情况进行处罚；

5.13 乙方在施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理上的缺陷进行控制。杜绝违章指挥、违章作业现象存在；

5.14 乙方应做好上岗人员安全教育培训档案管理工作，培训记录和安全考试卷必须保存完整、齐全；

5.15 乙方要定期做好生产现场的安全检查工作，对安全隐患及时整改。对甲方检查后下达的安全检查整改通知单应无条件整改；

5.16 乙方有责任向甲方提出安全合理化建议，有义务完成甲方安排的有利于安全工作的其他要求；

5.17 乙方在生产过程中发生安全事故，应按照国家相关安全事故报告和调查处理的规定，及时如实上报甲方，不得发生迟报、瞒报、谎报现象，甲方将保留对其追究法律责任的权利；

5.18 乙方在安全事故发生后，应当采取相应措施防止事故扩大，保护事故现场；按照事故处理“四不放过”的原则（即事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过）进行调查、处理，同时，做好事故的善后处理；如因乙方在安全事故发生后，并未采取相应措施导致安全事故及人员事故扩大的，以及造成甲方现场产生的经济损失的，由乙方承担所有责任，甲方将保留对其追究法律责任的权利；

5.19 乙方在施工、作业过程中必须加强安全管理，由于管理不到位造成安全事故发生，乙方必须承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失；

5.20 乙方应如实的向上岗人员告知作业现场及岗位存在的危险因素、防范措施和应急处理措施；

5.21 乙方生产电源的架设和水源的使用，必须服从甲方的管理，不得私自接用；

5.22 乙方必须做好消防工作，落实岗位消防制度，防止火灾的发生。消防设施的设置要求满足消防规程的要求，严禁使用不合格或过期消防设备；

5.23 乙方必须做好作业现场各类车辆的交通安全工作，杜绝超速、超载、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等违章行为的发生；

5.24 乙方必须在作业现场重点危险部位设置醒目的安全警示标志、路标及隔离围栏等，并不定期进行检查维护，保证警示标志的整洁、完好；

5.25 乙方应加强生产现场管理，严禁闲杂人员进入生产现场，并保持生产现场良好的秩序；

5.26 乙方必须对务工人员进行相关安全教育培训，并做好培训记录，严禁未经安全培训的人员进行相关施工作业；

5.27 乙方在承包工程中，实施总承包的施工单位不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人；

5.28 乙方用于本工程项目的施工机械、工器具、安全防护用具及特种设的数量和质量必须满足施工需要，对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责；

5.29 乙方应在作业范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识，如因工作需要拆除的，事后必须及时恢复；

5.30 乙方的车辆在现场发生意外，造成甲方或其它单位的财产损失或人员伤害等，应依法承担相关的赔偿、治疗等责任；

5.31 如因乙方采取的安全措施不当，或违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成事故的，除依法由甲方或第三方承担责任的，均应由乙方全部承担；

5.32 乙方需在甲方厂区住宿的，严格执行甲方公司相关制度规定，甲方只提供住宿，如有意外发生，一切后果自负；

5.33 乙方应确保施工人员身体健康，特殊工种严格执行国家关于年龄的限制。

# 第六条 违约处理

6.1 乙方在签订本协议的后，甲方相关部门或甲方单位如发现在施工期间乙方出现以下违反甲方安全规定以及发生“三违”行为（即违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”）的，甲方或甲方单位有权依据本协议和甲方相关安全管理制度对乙方进行处罚；

6.2 乙方应提供一份公司盖章版的专项安全施工方案原件备案至甲方公司安全环境管理部门，资料内容至少包括：

- 施工安全目标和计划方案；

- 施工人员安全生产责任制；

- 施工安全管理制度；

- 施工人员安全奖惩制度；

- 施工安全管理协议书；

- 施工安全管理组织框架图；

- 施工安全管理人员登记表和任命书；

- 施工人员登记表；

- 施工特种作业人员登记表和特种证件复印件；

- 施工人员安全培训签到表和安全考核记录表；

- 施工人员工伤保险或人身意外险购买凭证；

- 安全及应急管理制度和应急物品清单；

- 安全日常隐患排查管理制度；

- 大型设备进场进度表；

以上资料应在进厂施工后5个工作日内提供完毕，逾期未提供或资料不齐全的，按《EHS管理处罚细则》相关条款实施。

6.3 乙方应提供一份公司盖章版的EHS安全施工方案原件备案至甲方公司安全环境管理部门，资料内容至少包括:

- 施工项目概况和危险源辨识及评估报告；

- 施工单位安全文明方案；

- 施工现场安全标示管理制度；

- 临时用电安全管理制度；

- 高处作业安全管理制度；

- 动火作业安全管理制度；

- 吊装作业安全管理制度；

- 较大危险性工作风险清单和预防管控措施制度；

- 消防安全管理专项制度；

- 施工人员劳保用品佩戴管理制度；

- 施工人员生活区专项管理制度；

- 职业健康安全管理制度。

以上资料应在进厂施工后5个工作日内提供完毕，逾期未提供或资料不齐全的，按《EHS管理处罚细则》相关条款实施。

6.4 处罚细则

6.4.1安全文明施工违约处理

详见《EHS管理处罚细则》（附件一）管理规定。

6.4.2 事故违约处理

详见《事故处罚实施细则》（附件二）管理规定。

# 第七条 协议生效与终止

7.1 本协议从开工之日起生效，双方共同监督执行，竣工验收后自行终止。如乙方在施工中不履行本协议的约定，违反安全施工的有关管理规定，对甲方提出的警告、停工整顿拒不执行的，甲方有权解除原合同，并无须向乙方承担违约责任。

# 第八条 其它要求

8.1 本协议履行过程中未尽事宜，按甲方有关规章制度执行。

8.2 本协议一式陆份，均具有同等法律效力，协议甲方执肆份，乙方执贰份。由双方法定代表人签章或其授权代表人签署并盖章后生效。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）: 广东东实环境股份有限公司 | 乙方（盖章）: xxxxxx |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： 或授权代表人（签字）： | 法定代表人（签章）： 或授权代表人（签字）： |
| 项目负责人（签字）： 或项目经理（签字）： | 项目负责人（签字）： 或项目经理（签字）： |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 附件一：

# EHS管理处罚实施细则

## 1. 范围

1.1 本细则明确了甲方工程项目现场违反EHS管理的各类行为和现象，规定了处罚的额度。本细则适用于甲方所有标段的工程项目。

## 2. 职责

2.1 由甲方工程相关部门、甲方单位有关人员负责对违章行为和现象的处罚。处罚对象为乙方。

## 3. 目的

3.1 为加强安全文明施工管理，使违章处理工作有章可循，避免和减少各类人身伤害事故，营造良好的文明施工环境，特制定本细则。下称《细则》。

## 4. 内容

4.1 违章的分类

4.1.1 从生产活动的组织与造成事故直接原因、主要原因及领导原因来区分，违章可分为作业性违章、装置性违章、指挥性违章和违反文明施工规定。

4.1.2 从违章者本人的安全技术素质与思想心理、习惯等因素区分，违章可分为习惯违章和偶然性违章二类。

4.2 查处违章的原则

4.2.1 坚持违章必究的原则，同时按《细则》中所含内容进行一定数额的罚款，做到实事求是，严格执行，谢绝说情。对性质恶劣，拒绝警告、整改、有意延续违章的行为，在原处罚数额的基础上增加2-10倍的处罚。情况紧急时下达停工整顿命令。

4.2.2 因违章而导致各类事故的发生，按事故等级对乙方的处罚执行《事故处罚实施细则》

4.3 作业性违章

4.3.1 作业性违章定义：指在施工中违反《安全生产法》和地方性、行业性的法律法规的规定，违反保证安全施工的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。

4.3.2 作业性违章主要指施工人员个人作业过程中发生的违章。

4.4 装置性违章

4.4.1 装置性违章定义：指工作现场的环境、设备、设施及工器具不符合国家、行业、公司有关规定及反事故措施和保证人身安全的各项规定及技术措施的要求，不能保证人身和设备安全的一切不安全状态。

4.4.2 装置性违章主要指与生产有关的设备、设施不符合规定要求的违章。

4.5 指挥性违章

4.5.1 指挥性违章定义：指各级领导，甚至工作票签发人、工作负责人，违反劳动安全卫生法规、条例和保证人身安全的技术措施、安全措施进行作业组织与指挥行为。

4.5.2 指挥性违章主要指生产指挥人员违反有关规定及根据某项作业制定的技术措施、安全措施等发出的错误命令或做出的错误决定。

4.6 文明施工违章定义：指在施工中一切不文明施工的行为。

4.7 各类违章处罚金额标准：

4.7.1 环境、职业健康、安全管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EHS01 | 未规定要求设置安全生产管理机构或专职安全生产监督管理人员（含无证上岗） | 每次10000元 | 限期整改 禁止施工 |
| EHS02 | 未建立相关安全管理制度和管理体系 | 每次5000元 |  |
| EHS03 | 未落实三级安全教育、专项教育，提交虚假相关资料、代替填写资料等 | 每处每次2000元 |  |
| EHS04 | 未按规定要求编制专项方案未按照规定要求进行安全技术交底或弄虚作假填写交底资料 | 每处每次5000元 | 禁止相关危险作业 |
| EHS05 | 未落实安全检查、填写检查记录或未及时整改回复 | 每处每次1000元，重大安全隐患未及时整改1～5倍以上 |  |
| EHS06 | 未建立应急救援体系、未配置应急救援物资、未定期进行演练、无应急救援预案 | 每处每次10000元 |  |
| EHS07 | 不报、瞒报、迟报安全事故 | 每处每次5000元 |  |
| EHS08 | 特种作业人员未持证上岗 | 每处每次3000元 |  |
| EHS09 | 规定的人员未按规定时间参与安全会议、检查和其他安全活动 | 每人每次1000元 |  |
| EHS10 | 未按规定要求设置职业健康、环境保护设施、未按规定落实 | 每处每1000-20000元 |  |
| EHS11 | 未按照规定要求配置劳动防护用品或劳动防护用品不符合安全卫生要求 | 每人每次1000元 |  |
| EHS12 | 打架斗殴\聚众闹事\拦路封门等恶劣影响 | 每处每次5000元 |  |
| EHS13 | 不服从管理、威胁、恐吓、殴打管理人员 | 每次5000-100000元 |  |
| EHS14 | 非法雇佣童工或违法犯罪人员 | 每处每次2000元 |  |
| EHS15 | 危险作业未要求开具施工许可 | 每处每次1000元 |  |
| EHS16 | 因管理问题造成的责任事故 | 每处每次5000-20000元 |  |
| EHS17 | 因管理问题造成员工上访等恶性事件 | 每处每次5000-20000元 |  |
| EHS18 | 其他违反安全卫生职业健康安全事项，但非本罚则列出者，酌情处罚 | 每处每次500-200000元 |  |

4.7.2 文明施工管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC01 | 进入工地后未佩戴安全帽或未系帽带 | 每人每次500元 |  |
| CC02 | 进入工地后未穿上工作服 | 每人每次500元 |  |
| CC03 | 进入工地未佩戴工作证或借用他人工作证 | 每人每次500元 |  |
| CC04 | 进入工地内赤膊、穿背心、拖鞋、短裤、裙子 | 每人每次500元 |  |
| CC05 | 未在规定区域抽烟 | 每人每次500元 危险区域1000元 |  |
| CC06 | 未在规定的区域倾倒垃圾 | 每处每次500-10000元 |  |
| CC07 | 在工地现场席地躺睡 | 每人每次500元 |  |
| CC08 | 未在指定区域大小便、洗浴等 | 每人每次1000元 |  |
| CC09 | 酒后进入（含酒精性饮料、迷幻剂等）工地 | 每处每次1000元 |  |
| CC10 | 未按照国家标准做好噪声排放、污水处理和环 境保护措施 | 每处每次5000元 |  |
| CC11 | 加工区、预制区、施工现场未及时进行5S清理 | 每处每次1000元 |  |
| CC12 | 生活区、食堂不符合环境与卫生要求 | 每处每次2000元 |  |
| CC13 | 食堂采购、出售变质过期食物的 | 每处每次5000元 |  |
| CC14 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.3 消防动火作业管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC01 | 执行动火人无特种操作证或无效 | 每人每次1000元 |  |
| FC02 | 动火作业无施工许可单或未签批完整 | 每处每次2000元 | 停止施工 |
| FC03 | 动火作业现场存在易燃材料或安全距离不足 | 每处每次2000元 | 停止施工 |
| FC04 | 动火现场未配置足够看火人或未佩戴标识 | 每处每次1000元 | 暂停施工 |
| FC05 | 动火现场未规定要求配置足够灭火装置 或配置的灭火装备失效 | 每处每次1000元 | 停止施工 |
| FC06 | 动火作业完成后焊渣未清理，现场未整理 | 每处每次1000元 |  |
| FC07 | 私自伪造、涂改、代签或变更动火证 | 每处每次2000元 |  |
| FC08 | 氧气乙炔瓶距离未达规范要求 | 每处每次500元 | 立即整改 |
| FC09 | 作业申请单上未自动检查或与现场不符 | 每处每次500元 |  |
| FC10 | 因施工造成火险、火灾 | 每处每次2000-200000元 |  |
| FC11 | 易燃气瓶、材料等未按规定妥善保存 | 每处每次2000元 |  |
| FC12 | 未按规定在易燃材料等规定区域配置灭火器 | 每处每次1000元 |  |
| FC13 | 其他不符合有关标准和项目管理规定的 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.4 电气设备管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TE01 | 配电箱未按文明施工要求做好标识等 | 每处每次500元 | 限期整改 |
| TE02 | 室外电箱未做防雨防砸装置 | 每处每次1000元 |  |
| TE03 | 室内电箱未做警示隔离 | 每处每次500元 |  |
| TE04 | 室外配电线路未按规范要求铺设\高架\防护 | 每处每次2000元 |  |
| TE05 | 室内配电线路未按规范要求铺设\高挂\防护 | 每处每次1000元 |  |
| TE06 | 未按规定线制配线，缺少零线或地线 | 每处每次3000元 |  |
| TE07 | 电线内各种芯线未按照规定颜色配置 | 每处每次1000元 |  |
| TE08 | 施工用电未规定接线或未标明各相线路 | 每处每次500元 |  |
| TE09 | 各级电箱配置不符合规范要求 | 每处每次2000元 | 更换电箱 |
| TE10 | 各级用电保护不符合规范要求 | 每处每次1000元 |  |
| TE11 | 电线未做安全防护、扭结等处于危险隐患 | 每处每次500元 |  |
| TE12 | 非专业电工进行电气设备维修、保养、维护等 | 每处每次1000元 |  |
| TE13 | 未按规定要求停电、送电 | 每处每次2000元 |  |
| TE14 | 其他不符合相关规范的情形 | 每处每次500-5000元 |  |

4.7.5 高处作业管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WH01 | 临边、洞口未按规定要求做好安全防护 | 每处每次1000-30000元 |  |
| WH02 | 高处作业人员未佩戴安全带或无其他可靠措施 | 每人每次1000元 |  |
| WH03 | 临时性构筑物未规定做好安全防砸防护 | 每处每次5000元 |  |
| WH04 | 未按照施工方案落实高坠安全防护措施 | 每处每次10000元 | 停止施工 |
| WH05 | 私自拆除安全防护，未可靠防栌措施 | 每处每次1000元 |  |
| WH06 | 各型式登高设备不符合国家相关标准要求 | 每处每次2000元 |  |
| WH07 | 作业平面内有洞口、临边等或平台不可靠 | 每处每次1000元 |  |
| WH08 | 悬空上下未设置安全通道或可靠安全措施 | 每处每次2000元 |  |
| WH09 | 开洞开孔未经申请未制作安全防护 | 每处每次5000元 |  |
| WH10 | 高处作业平台在周边未设置围挡或警示围篱 | 每处每次1000元 |  |
| WH11 | 从高空抛物等 | 每处每次1000元 |  |
| WH12 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.6 安全保卫管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SG01 | 未经同意随意打开项目围墙围挡 | 每处每次5000元 | 立即修复 |
| SG02 | 违规翻越、破坏工地围墙、围挡 | 每处每次2000元 |  |
| SG03 | 进出工地不配合检查，强行闯门 | 每处每次5000元 |  |
| SG04 | 工地内不按指挥停靠车辆、占道 | 每处每次1000元 |  |
| SG05 | 不服从交通调度、指挥 | 每处每次1000元 |  |
| SG06 | 偷盗物品、材料等非放行单罗列物品 | 每处每次10000元 |  |
| SG07 | 运出物品与放行单不符合 | 每处每次1000元 |  |
| SG08 | 必要时不配合安全引导、应急疏导等 | 每处每次1000元 |  |
| SG09 | 破坏门禁、监控等设备、材料成品等 | 每处每次3000元 | 损失另计 |
| SG10 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定的 | 每处每次500-10000元 |  |

4.7.7 施工机械管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CM01 | 进场设备、机械未进行报审验收的 | 每处每次1000元 |  |
| CM02 | 施工机具机械危险部位缺少安全装置 | 每处每次1000元 |  |
| CM03 | 施工机械机具未按照规范要求接地保护 | 每处每次500元 |  |
| CM04 | 特种设备未定期检测并购置保险 | 每处每次5000元 |  |
| CM05 | 私自改装机械、机具 | 每处每次1000元 |  |
| CM06 | 平刨、塔吊、吊篮等机具 机械安装完成未经过检测验收直接投入使用 | 每处每次2000元 |  |
| CM07 | 违反操作规程操作机械、设备、机具等 | 每处每次1000元 |  |
| CM08 | 未持作业橾作证操作相关需要操作证机械设备 | 每处每次1000元 |  |
| CM09 | 设备未达电气防护要求 | 每处每次1000元 |  |
| CM10 | 其他违反国家相关标准或项目管理规定的 | 每处每次500-50000元 |  |

4.7.8 脚手架管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC01 | 各型制脚手架未编制施工方案 | 每处每次5000元 |  |
| SC02 | 架体基础不符合方案要求 | 每处每次5000元 |  |
| SC03 | 搭设前未进行安全技术交底和安全教育 | 每处每次2000元 |  |
| SC04 | 搭设、拆除过程中无旁站监督人员 | 每处每次1000元 |  |
| SC05 | 脚手板、防护栏杆不符合安全要求 | 每处每次1000元 |  |
| SC06 | 未按方案设置拉结点或私自拆除拉结点 | 每处每次2000元 |  |
| SC07 | 未按照方案要求设置剪刀撑、斜撑、斜杠等稳定支撑 | 每处每次3000元 |  |
| SC08 | 架体外侧未采用密目网封闭并绑扎严密的 | 每处每次1000元 |  |
| SC09 | 作业层未按规范要求设置挡脚板 | 每处每次1000元 |  |
| SC10 | 脚手架作业层脚手板下未按规范采用安全兜底 | 每处每次2000元 |  |
| SC11 | 未按照方案和安全措施随意拆除脚手架拆除过程中随意抛扔钢管构件等 | 每处每次5000元 |  |
| SC12 | 搭设拆除脚手架作业人员无可靠安全防护措施 | 每处每次1000元 |  |
| SC13 | 未设置人员上下的专用通道 | 每处每次1000元 |  |
| SC14 | 立杆、剪刀撑的接长不符合规范要求 | 每处每次1000元 |  |
| SC15 | 立杆的步距、间距不符合设计和规范要求 | 每处每次5000元 |  |
| SC16 | 扣件的紧固未达规范要求 | 每处每次500元 |  |

4.7.9 危险化学品管理

| 序号 | 违章内容 | 罚款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC01 | 未按合法途径采购合格危化品 | 每处每次 5000元 |  |
| HC02 | 未按规范规定储存危险化学品 | 每处每次2000元 |  |
| HC03 | 储存未设置相应警示、防范措施等 | 每处每次3000元 |  |
| HC04 | 其他违反国家相关标准和项目管理规定 | 每处每次500-50000元 |  |

5. 重要说明

5.1 以上罚款均为人民币；

5.2 收到罚款单之日起5个工作内上交罚款；

5.3 拒不缴纳罚款的，按应罚款金额的10倍在工程款中直接扣除；

5.4 乙方对于分包单位的管理可参照本罚则，以约束其工作行为；

5.5 甲方单位对乙方的安全处罚应按照本罚则执行，并将罚款缴纳入甲方指挥部统一管理;

5.6 以上处罚标准按发现情况单次计算，不同违章违规行为累加处罚。

5.7 凡违章违规行为均要受到处罚，在限期内整改完毕，拖延整改，拒不整改，甲方工程项指挥部及甲方公司均有权直接下停工令，并在原处罚的基础上加倍进行处罚，直至清出现场；对于文明施工管理问题，甲方工程指挥部、甲方公司有权调动其它单位人员，雇佣他人去完成，所发生的费用，由乙方支付。

5.8 甲方保留对本细则的最终解释权。

# 附件二:

# 事故处罚实施细则

## 1. 范围

1.1 本细则明确了甲方所有工程项目各类事故管理标准、管理内容、要求与方法。

1.2 本规定适用于甲方所有标段的工程项目。

## 2. 职责

2.1 甲方工程相关部门、甲方单位有关人员对事故单位按本细则标准执行处罚。处罚对象为乙方。

## 3. 内容

3.1 未遂事故（有险情，但未造成人员伤害、设备损害，含重物高处坠物。）

每次罚乙方三千元，通报批评。

3.2 记录事故（人员轻微伤害不构成轻伤，设备未造成永久性损坏，可以修复。）

每次罚乙方五千元，通报批评。

3.3 轻伤事故（国家有关规定鉴定）

发生一人次轻伤事故，罚乙方一万元，通报批评。一次事故多人轻伤，按每人次五千元累计相加达三万元终止。

3.3 重伤事故

发生一人次重伤事故，最低罚乙方三万元，通报批评。

3.4 死亡事故

3.4.1 发生一人次死亡事故罚乙方十万元，通报批评，停工整顿。

3.5 机械设备人员重伤以上事故（按机械设备事故损失金额标准确认）最低罚款五万元，通报批评。

3.6 火灾事故（按有关火灾损失金额标准确定）最低罚款五万元,通报批评。

3.7人员重伤以上交通事故（以交通管理部门责任认定书为据）

最低罚款五万元，通报批评。

3.8 发生射线职业卫生伤害事故，大范围中暑、食物中毒、建筑物坍塌，受考核的环境污染事故。罚款五万元，上报政府机关，停工整顿，触犯刑律的由公安机关处置。

3.9乙方轻伤负伤率超过3‰，处罚五万元。

3.10 乙方故意瞒报、迟报、谎报发生的各类事故，处以发生事故类型罚款的2到5倍罚款，一切随之发生的法律责任由施工单位负责，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。

3.11 在政府、行业及相关行政管理、执法机构的检查中由于施工单位原因、过错所产生的一切法律、经济处罚皆由乙方负责，并赔偿由此带给甲方的损失。

3.12乙方人员偷盗物品（物品本身加上附加价值计算）除赔偿该物品外，并处以物品价值的20%—50%。当事人移交公安机关处理。

3.13乙方丢失、损坏本公司委托施工单位保管的物品，除赔偿该物品外并承担由此造成的直接损失。

3.14 由乙方及其人员原因造成群体性事件的，罚款5万元每次，乙方负责赔偿所造成的损失，当事人移交公安机关处理，甲方保留继续追究责任的权利。

4. 甲方保留对本细则的最终解释权。

第六部分附件－投标文件格式

投标文件目录

目录

格式自拟。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

附件1.评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |  |
| 技术评审 |  |  |  |  |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

价格文件

（单独装订成册）

项目名称：

项目编号：

包组号（如有）：

投标人名称：

日    期：

附件2.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：

采购项目编号：

| 项目名称 | 含税投标总价（元） | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：

1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含采购文件要求的所有费用。

2、温馨提示：未按采购文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

附件3.报价明细表格式

报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增设备、风管及材料工程量 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 生物除臭系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物滤池 | 1风量：50000Nm³/h； 2.设备尺寸：L×B×H=15.75m×9m×4.6m；具体尺寸根据中标人实际设计为准； 3.滤池材质：6mmFRP+碳钢防腐骨架（规格不小于50×50×2mm）； 4. 含填料；废气在预洗涤填料的接触时间不小于3s、废气在生物填料的接触时间不小于20s；预洗涤填料采用PP空心球，生物段填料采用火山岩+竹炭的组合填料。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 除臭风机 | 1.风量：55000Nm³/h； 2.压力：3000Pa； 3.功率：75kW；具体根据计算为准； 4.材质：过流部分FRP。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | - 流量：60m³/h； 2.扬程：20m； 3.功率：7.5kW； 4.材质：过流部分FRPP; 5.电机防护等级：IP55。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 加湿水泵 | 1.流量：60m³/h； 2.扬程：20m； 3.功率：7.5kW； 4.材质：过流部分FRPP; 5.电机防护等级：IP55。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 液位计 | 1.测量范围：0-1.0m； 2.信号输出：4-20mA。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | PH计 | 1.测量范围：0-14 pH； 2.信号输出：4-20mA。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 气体压差变送器 | 1.测量范围: 0-3500Pa; 2.信号输出: 4-20mA。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 生物滤池加湿和循环管路系统 | 1.规格：满足系统需要；含循环管路、止回阀、软连接、手动阀门、压力表等； 2.管道材质：UPVC。 | 1 | 批 |  |  |  |
| 9 | 喷雾除臭一体机 | 配置：不锈钢控制柜，plc自动控制系统，进水电磁阀，两级过滤，4L/min 比例泵，储存药罐，稀释药罐。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 排气筒 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm; 4.高度：25米； 5.配置：取样孔.取样平台、爬梯、护笼、井字塔架.避雷针（镀锌材质）。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 生物滤池出口至排气筒入口连接风管 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 4.含直管、弯头、法兰和安装固定支架； | 20 | 米 |  |  |
| （二） | 输送风管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风速仪 | 1.测量范围：0-50000m³/h； 2.信号输出：4-20mA。 | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 风管-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：6mm。 | 70 | 米 |  |  |
| 3 | 风管-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 12 | 米 |  |  |
| 4 | 风管-3 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 80 | 米 |  |  |
| 5 | 风管-4 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：3.2mm。 | 100 | 米 |  |  |
| 6 | 弯头-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：6mm。 | 3 | 个 |  |  |
| 7 | 弯头-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 弯头-3 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 8 | 个 |  |  |
| 9 | 弯头-4 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：3.2mm。 | 9 | 个 |  |  |
| 10 | 变径三通 | 1.尺寸：φ850*φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 大小头 | 1.尺寸：φ1000变φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 电动调节风阀-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 电动调节风阀-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 电动调节风阀-3 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 手动调节风阀 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 预处理除臭车间旁二级洗涤塔出口至临近餐厨管廊架的管道行架 | 1.参考做法：墙面梁上采用三角斜撑的形式做风管支架 2.支架采用：HW100*100型材,间距1.5m，宽度2m，4根； | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 调节池上新增风管的支架 | 1.参见招标图纸； 2.支架需除锈和涂油漆防腐； | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 其他管道安装零星辅材 | 1.规格：与除臭系统匹配； 2.材质：支架热镀锌，不锈钢螺栓。 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 配套改造工程量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨预处理除臭车间旁洗涤塔之间连接风管更换 | 拆除的风管： 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：304不锈钢； 3.作业涉及最高高度：6.5m； 更换的风管： 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP； 3.厚度：6mm; 4.含管道支撑支架、连接弯头、法兰和螺栓等 | 9 | 米 |  |  |
| 2 | 餐厨预处理除臭车间旁洗涤塔内填料增加 | 1.材质：PP； 2.直径：ϕ50mm； 3.形状：多面空心球； 4.比表面积：≥110m2/m3； 5.填料具体按原型号提供； | 12 | m³ |  |  |
| 3 | 餐厨预处理除臭车间旁二级洗涤塔上排气筒及附属的钢架拆除 | 1.拆除的排气筒尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP； 3.需拆除的长度10m; 4.排气筒顶部离地面最高高度：21m； 5.拆除的排气筒附属的固定钢架需一并拆除； | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 天然气管道保护性迁移与复原 | 1.拆除天然气管道：尺寸DN50mm不锈钢钢管,承压1.5Mpa，位于地上0.3m，长度15米; 2.建议迁移参考做法：向下埋1-2米，用DN100mm镀锌钢套管，并用钢筋水泥土包封，开挖区域地面采用100mm厚C20混凝土硬化，具体做法由中标人拟定； 3.施工完毕后，需对天然气管道原位复原； | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 建设区地埋排水管拆除与重新铺设 | 1.拆除：对地下埋深1米DN426mm长约15米排水管，直径1000mm地下埋深1.2米的污水井拆除; 2. 新建：在东侧7米处重新铺设新的HDPE双壁波纹排水管约21米；埋深1.2米直径1000mm砖砌检查井（含铸铁井盖）一个； | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 调节池旁污泥泵移动 | 1.内容：对现有调节池旁的螺杆泵向西平移2米，紧挨调节池墙壁，包含泵的相关连接管道、阀门等拆解及安装，浇捣200mm高螺杆泵混凝土基础等； 2. 涉及迁移泵数量1台，管道长度20m； | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 土建基础工程量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设区地基处理 | 1.地基处理：采用CFG（水泥粉煤灰碎石桩）加固处理，CFG桩水泥用量不低于在300kg/m3； 2.CFG桩要求：CFG桩直径40cm，桩顶标高-0.5m，CFG桩中心间距3m，需桩基加固处理面积230m2，平均桩长10m,具体见招标图纸； | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 建设区筏板基础、除臭风机基础、排气筒塔架基础 | 筏板基础： 1.采用200mm厚的C15混凝土垫层+400mm厚的C30钢筋砼地板的混凝土筏板，硬化面积230m2； 2.钢筋规格：双层向φ12 @200； 除臭风机和排气筒基础： 1.钢筋混凝土结构； - 风机基础尺寸约2500mm*2500mm，1个；排气筒塔架短柱尺寸约600mm*600mm，高度为200mm，数量4个； - 最终尺寸以中标人设备选型为准，可进行调整 | 230 | m2 |  |  |
| 四 | 公共设施内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用电 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电控柜 | 1.箱体材质：SUS304； 2.主要厚度：1.5mm； 3.防护等级：IP55； 4.主要电器元件：采用ABB、施耐德、西门子等标准化元件； 5.变频器：ABB或同等； 6.PLC：西门子。 7.配断路器、热继保护器等电气元件 9.功率：120KW | 1 | 台 |  |  |
| 1.2 | 厌氧区管廊桥架下洗涤塔配电柜进线主电缆 | 1.规格：与系统匹配； 2.内容：电缆； 3.规格：YJV-0.6/1KV 3×60+2×25 | 70 | 米 |  |  |
| 1.3 | 生物除臭装置电线及其辅材 | 1.规格：与系统匹配； 2.内容：电缆； 3.规格：YJV-0.6/1KV 3×60+2×25 4.电缆数量，仅供参考： YJV-0.6/1KV 4×120+1×70 20米 YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 130米 YJV-0.6/1KV 4×2.5 130米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 130米 YJV-0.6/1KV 3×6+1×4 650米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 210米 DJYVP-0.3/0.5KV 2×2×1.0 210米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 520米 DJYVP-0.3/0.5KV 1×2×1.0 800米 DJYVP-0.3/0.5KV 1×3×1.0 700米 YJV-0.6/1KV 5×4 130米 | 1 | 批 |  |  |
| 2 | 给水 | - 规格：UPVC给水管，DN50，PN1.0MPa； 2、参考走向：直接开挖跨马路沥青混凝土路面，给水管南北走向跨过7米宽马路至生物滤池建设区并分配至各新增设备单元，所破除路面需原貌恢复。 | 60 | 米 |  |  |
| 3 | 排水 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 废液收集水箱 | 1.尺寸：2000×3000×1000mm。 2.放置地面上，与新增的生物滤池和附属水箱等底部排水阀连接，用于暂存废水； 3.含阀门、连接管道； | 1 | 项 |  |  |
| 3.2 | 废液输送水泵 | 1.流量：15m³/h，以具体设计为准； 2.扬程：20m； 3.功率：3.5kW； | 1 | 台 |  |  |
| 3.3 | 液位计 | 1.测量范围：0-1.0m； 2.信号输出：4-20mA。 | 1 | 套 |  |  |
| 3.4 | 排水管 | 规格：DN50，PN1.0MPa； | 80 | 米 |  |  |
| 4 | 通讯 | 以太网线 | 3000 | 米 |  |  |
| 5 | 监测 | 1.监测内容：有组织排放； 2.监测频次：以完成竣工验收限期为止； 3.位置：进口、出口。 | 1 | 项 |  |  |
| 五 | 备品备件费用 |  | 1 | 项 |  |  |
| 六 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 七 | 其它项目费（投标单位自主报价） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | .... |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 投标报价总计： |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、以上投标报价为含税报价

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

商务文件

（单独装订成册）

项目名称：

项目编号：

包组号（如有）：

投标人名称：

日    期：

附件4.投标书格式

投标书

致：xxx公司：

根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目采购公告/采购邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“唱标信封”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行异议。

- 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备投标人邀请中所要求的资格条件，已清楚采购文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

电话/移动电话：

投标人法定代表人（或其授权代表）签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

日期：

附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：xxx公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：年月日

经 营 期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

法定代表人联系方式：

身份证号码：

日     期：  年  月  日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：xxx公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：  年  月  日

须附：被授权人身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件7.资格申明

资格申明

xxx   公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称：         ）（采购项目编号：        ）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备投标人邀请中所要求得资格条件，已清楚采购文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于  xxxx   公司（采购人）及    xxx   公司（采购代理机构）。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

日     期：年月日

附件8.营业执照

营业执照

附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

- 符合投标邀请书“投标人资格要求”其他要求对应的证明文件；

- 投标人认为必要的文件。

附件10.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中前三年内未有重大违法记录、没有不良信用记录的声明函

xxxxxx公司：

我公司郑重承诺：在参加“       （采购项目名称）” （项目编号:XX）采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

附件11.承诺书格式

承诺书

致xxx公司：

我方已完整阅读了  （项目名称）     项目（项目编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容有异议。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日      期：

附件12.商务需求条款偏离表格式

商务需求条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 采购要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照采购文件商务需求书中商务要求，说明已对采购文件的商务内容做出了实质性的响应。

2、不论出于何种原因此表未填写完整，投标人都被认为已清楚了解采购文件“商务需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“商务需求书”所描述内容的义务，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正”、“负”或“无”，并在“说明”栏内予以说明。

4、如投标人差异内容较多可另附页说明。

5、如投标人对用户需求书商务要求的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

附件13.业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

附件14.联合体协议书（如有）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（xxxx项目） （项目编号：xxxx）的招标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

1.（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同。

2.本次投标中，以（公司全称）为联合体牵头人。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本项目投标文件编制和投标工作，并代表联合体成员递交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）

（2）

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体成为无效投标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

六、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，本协议有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员一名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

成员二名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________（签字）

……

年     月     日

技术文件

（单独装订成册）

项目名称：

项目编号：

包组号（如有）：

投标人名称：

日    期：

附件15. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 采购要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照采购文件技术需求书中技术规格，说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

2、不论出于何种原因此表未填写完整，投标人都被认为已清楚了解采购文件“技术需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“技术需求书”所描述内容的义务，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“正”、“负”或“无”，并在“说明”栏内予以说明。

4、如投标人差异内容较多可另附页说明。

5、如投标人对用户需求书商务要求的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

附件16.项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、服务方案

5、..........

自行编写。

附件17.实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、投标人若未提供或未填写完整则视为完全响应采购文件的人员要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

附件18.运行成本控制承诺书格式

运行成本控制承诺书

致：广东东实环境股份有限公司

我司已完整阅读了（项目名称）（采购项目编号）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），完全理解上述文件所表达的意思并作出以下承诺：

我方承诺废气处理系统运行成本不超过投标文件提供的废气处理系统运行成本分析报告计算的运行成本。

特此承诺。

投标人：（盖章）

日  期：　年  月  日

附件19.投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：

本单位已按         项目（采购项目编号：）的采购文件要求，于年月日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：       ，帐号：       ,开户银行：       ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：       年       月       日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥       元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （  XX 银行 XX 分行 XX 支行   ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入唱标信封，唱标信封单独提交。

附件20.不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （甲方）

鉴于         （地址：          ，下称 “乙方” ）已保证按        承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，乙方应向甲方提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为乙方履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受乙方的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在甲方提出因乙方没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，7个工作日内为甲方扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何甲方与乙方之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目服务期结束验收合格并完成结算后，双方签字之日起7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：

联系电话：

日期：

说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，乙方在签订合同时提交正式保函。

附件21.预付款保函（适用于预付款支付）

不可撤销预付款保函

银行编号：

致：                    （下称“采购人”）

鉴于            （地址：          ，下称 “中标人” ），已保证按          承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，中标人应向采购人提供一份金额为合同总价的   % 即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行预付款保函，以保证中标人履行合同的相关条款。

我方  （银行名称）  ，受中标人的委托，作为连带责任保证人，无条件和不可撤销地同意在采购人提出因中标人没有履行上述合同规定，而要求收回上述金额内任何付款的书面要求后，于7个工作日内为采购人予以支付并保证到达采购人账户，以保证在中标人没有履行或部分履行合同条款的责任时，采购人可以向中标人收回全部或部分预付款。

我方还同意，任何采购人与中标人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函有效期从保函开立之日起至采购人向中标人抵扣完所有预付款之日止。

保证人：（公章）

负责人：（签字）

联系电话：

地址：

日期：

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认保函内容即可，如中标再由银行出具保函。

## 唱标信封

（单独装订成册，单独封装）

项目名称：

项目编号：

包组号（如有）：

投标人名称：

日    期：

附件22.唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（U盘，须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档。）